[image: image1.png]Technische Daten
Das System

Fiamm Motive Power
energy LM 200





A Fiamm Motive Power energy LM 200 rendszer
Töltőkészülékek – akkumulátorok párosítása
Leírás * (bázis: 8 órás töltés, 80%-os kisütési mélységnél és 30 °C elektrolit-hőmérsékletnél)

	Töltőkészülék
	Súly
	Méretek
	energy LM 200
	Kapacitás

	típusa
	kg
	Ma
	Ho
	Mé
	akkumulátorok
	Ah

	
	
	mm
	X
	Y
	Z
	


24 Volt 
	TC1 eLM 
	24 V 
	40 A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	2 PzF 
	120 
	120 

	TC1 eLM 
	24 V 
	40 A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	3 PzF 
	180 
	180 

	TC1 eLM 
	24 V 
	60 A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	4 PzF 
	240 
	240 

	TC1 eLM 
	24 V 
	70 A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	5 PzF 
	300 
	300 

	TC1 eLM 
	24 V 
	100 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 
	6 PzF 
	360 
	360 

	TC1 eLM 
	24 V 
	100 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 
	7 PzF 
	420 
	420 

	TC3 eLM 
	24 V 
	120 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 
	8 PzF 
	480 
	480 

	TC3 eLM 
	24 V 
	120 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 
	9 PzF 
	540 
	540 

	TC3 eLM 
	24 V 
	140 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 
	10 PzF 
	600 
	600 


	TC1 eLM 
	24 V 
	40 A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	2 PzF 
	150 
	150 

	TC1 eLM 
	24 V 
	50 A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	3 PzF 
	225 
	225 

	TC1 eLM 
	24 V 
	70 A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	4 PzF 
	300 
	300 

	TC1 eLM 
	24 V 
	100 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 
	5 PzF 
	375 
	375 

	TC1 eLM 
	24 V 
	100 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 
	6 PzF 
	450 
	450 

	TC3 eLM 
	24 V 
	120 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 
	7 PzF 
	525 
	525 

	TC3 eLM 
	24 V 
	140 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 
	8 PzF 
	600 
	600 

	TC3 eLM 
	24 V 
	200 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 
	9 PzF 
	675 
	675 

	TC3 eLM 
	24 V 
	200 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 
	10 PzF 
	750 
	750 


	TC1 eLM 
	24 V 
	40 A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	2 PzF 
	174 
	174 

	TC1 eLM 
	24 V 
	60 A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	3 PzF 
	261 
	261 

	TC1 eLM 
	24 V 
	100 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 
	4 PzF 
	348 
	348 

	TC1 eLM 
	24 V 
	100 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 
	5 PzF 
	435 
	435 

	TC3 eLM 
	24 V 
	120 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 
	6 PzF 
	522 
	522 

	TC3 eLM 
	24 V 
	140 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 
	7 PzF 
	609 
	609 

	TC3 eLM 
	24 V 
	200 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 
	8 PzF 
	696 
	696 

	TC3 eLM 
	24 V 
	200 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	24 V 
	9 PzF 
	783 
	783 

	TC3 eLM 
	24 V 
	200 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	24 V 
	10 PzF 
	870 
	870 


	TC1 eLM 
	24 V 
	50 A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	2 PzF 
	220 
	220 

	TC1 eLM 
	24 V 
	70 A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	3 PzF 
	330 
	330 

	TC1 eLM 
	24 V 
	100 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 
	4 PzF 
	440 
	440 

	TC3 eLM 
	24 V 
	120 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 
	5 PzF 
	550 
	550 

	TC3 eLM 
	24 V 
	140 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 
	6 PzF 
	660 
	660 

	TC3 eLM 
	24 V 
	200 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 
	7 PzF 
	770 
	770 

	TC3 eLM 
	24 V 
	200 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 
	8 PzF 
	880 
	880 

	TC3 eLM 
	24 V 
	240 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	24 V 
	9 PzF 
	990 
	990 

	TC3 eLM 
	24 V 
	240 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	24 V 
	10 PzF 
	1100 
	1100 


	TC1 eLM 24 V 
	60 A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	24 V 
	2 PzF 
	280 
	280 

	TC1 eLM 24 V 
	100 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 
	3 PzF 
	420 
	420 

	TC3 eLM 24 V 
	120 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 
	4 PzF 
	560 
	560 

	TC3 eLM 24 V 
	200 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 
	5 PzF 
	700 
	700 

	TC3 eLM 24 V 
	200 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 
	6 PzF 
	840 
	840 

	TC3 eLM 24 V 
	240 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	24 V 
	7 PzF 
	980 
	980 

	TC3 eLM 24 V 
	240 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	24 V 
	8 PzF 
	1120 
	1120 

	kérésre 
	
	
	
	
	
	24 V 
	9 PzF 
	1260 
	1260 

	kérésre 
	
	
	
	
	
	24 V 
	10 PzF 
	1400 
	1400 


48 Volt 

	TC1 eLM 
	48 V 
	40 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 
	2 PzF 
	120 
	120 

	TC1 eLM 
	48 V 
	40 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 
	3 PzF 
	180 
	180 

	TC3 eLM 
	48 V 
	60 A 
	20 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	4 PzF 
	240 
	240 

	TC3 eLM 
	48 V 
	75 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	5 PzF 
	300 
	300 

	TC3 eLM 
	48 V 
	100 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	6 PzF 
	360 
	360 

	TC3 eLM 
	48 V 
	100 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	7 PzF 
	420 
	420 

	TC3 eLM 
	48 V 
	115 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	8 PzF 
	480 
	480 

	TC3 eLM 
	48 V 
	115 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	9 PzF 
	540 
	540 

	TC3 eLM 
	48 V 
	140 A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 
	10 PzF 
	600 
	600 


* A leírást a következőképpen olvassa: „Fiamm Motive Power energy LM 200 csomag X akkumulátorfeszültséggel, cella Y pozitív lemezekkel és Z kapacitással”.

A Fiamm Motive Power energy LM 200 rendszer további paraméterei a „Fiamm Motive Power HF töltőkészülékek műszaki adatai“ c. adatlapon találhatók. 
Kábelek és csatlakozók beleértendők. A további rendszerspecifikációkat illetően kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Fiamm Motive Power értékesítési csapatával.
	Töltőkészülék
	Súly
	Méretek
	energy LM 200
	Kapacitás

	típusa
	kg
	Ma
	Ho
	Mé
	akkumulátorok
	Ah

	
	
	mm
	X
	Y
	Z
	


48 Volt 

	TC1 eLM 
	48 V 
	40 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 
	2 PzF 
	150 
	150 

	TC1 eLM 
	48 V 
	50 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 
	3 PzF 
	225 
	225 

	TC3 eLM 
	48 V 
	75 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	4 PzF 
	300 
	300 

	TC3 eLM 
	48 V 
	100 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	5 PzF 
	375 
	375 

	TC3 eLM 
	48 V 
	100 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	6 PzF 
	450 
	450 

	TC3 eLM 
	48 V 
	115 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	7 PzF 
	525 
	525 

	TC3 eLM 
	48 V 
	140 A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 
	8 PzF 
	600 
	600 

	TC3 eLM 
	48 V 
	170 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	48 V 
	9 PzF 
	675 
	675 

	TC3 eLM 
	48 V 
	170 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	48 V 
	10 PzF 
	750 
	750 


	TC1 eLM 
	48 V 
	40 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 
	2 PzF 
	174 
	174 

	TC3 eLM 
	48 V 
	60 A 
	20 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	3 PzF 
	261 
	261 

	TC3 eLM 
	48 V 
	75 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	4 PzF 
	348 
	348 

	TC3 eLM 
	48 V 
	100 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	5 PzF 
	435 
	435 

	TC3 eLM 
	48 V 
	115 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	6 PzF 
	522 
	522 

	TC3 eLM 
	48 V 
	140 A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 
	7 PzF 
	609 
	609 

	TC3 eLM 
	48 V 
	170 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	48 V 
	8 PzF 
	696 
	696 

	TC3 eLM 
	48 V 
	170 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	48 V 
	9 PzF 
	783 
	783 

	TC3 eLM 
	48 V 
	200 A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 
	10 PzF 
	870 
	870 


	TC1 eLM 
	48 V 
	50 A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 
	2 PzF 
	220 
	220 

	TC3 eLM 
	48 V 
	75 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	3 PzF 
	330 
	330 

	TC3 eLM 
	48 V 
	100 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	4 PzF 
	440 
	440 

	TC3 eLM 
	48 V 
	140 A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 
	5 PzF 
	550 
	550 

	TC3 eLM 
	48 V 
	140 A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 
	6 PzF 
	660 
	660 

	TC3 eLM 
	48 V 
	170 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	48 V 
	7 PzF 
	770 
	770 

	TC3 eLM 
	48 V 
	200 A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 
	8 PzF 
	880 
	880 

	TC3 eLM 
	48 V 
	240 A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 
	9 PzF 
	990 
	990 

	TC3 eLM 
	48 V 
	240 A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 
	10 PzF 
	1100 
	1100 


	TC3 eLM 48 V 
	60 A 
	20 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	2 PzF 
	280 
	280 

	TC3 eLM 48 V 
	100 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 
	3 PzF 
	420 
	420 

	TC3 eLM 48 V 
	140 A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 
	4 PzF 
	560 
	560 

	TC3 eLM 48 V 
	170 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	48 V 
	5 PzF 
	700 
	700 

	TC3 eLM 48 V 
	200 A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 
	6 PzF 
	840 
	840 

	TC3 eLM 48 V 
	240 A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 
	7 PzF 
	980 
	980 

	TC3 eLM 48 V 
	240 A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 
	8 PzF 
	1120 
	1120 

	kérésre 
	
	
	
	
	
	48 V 
	9 PzF 
	1260 
	1260 

	kérésre 
	
	
	
	
	
	48 V 
	10 PzF 
	1400 
	1400 


80 Volt 

	TC3 eLM 
	80 V 
	40 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 
	2 PzF 
	120 
	120 

	TC3 eLM 
	80 V 
	65 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 
	3 PzF 
	180 
	180 

	TC3 eLM 
	80 V 
	65 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 
	4 PzF 
	240 
	240 

	TC3 eLM 
	80 V 
	65 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 
	5 PzF 
	300 
	300 

	TC3 eLM 
	80 V 
	85 A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 
	6 PzF 
	360 
	360 

	TC3 eLM 
	80 V 
	105 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 
	7 PzF 
	420 
	420 

	TC3 eLM 
	80 V 
	105 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 
	8 PzF 
	480 
	480 

	TC3 eLM 
	80 V 
	120 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 
	9 PzF 
	540 
	540 

	TC3 eLM 
	80 V 
	160 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 
	10 PzF 
	600 
	600 


	TC3 eLM 
	80 V 
	40 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 
	2 PzF 
	150 
	150 

	TC3 eLM 
	80 V 
	65 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 
	3 PzF 
	225 
	225 

	TC3 eLM 
	80 V 
	65 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 
	4 PzF 
	300 
	300 

	TC3 eLM 
	80 V 
	85 A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 
	5 PzF 
	375 
	375 

	TC3 eLM 
	80 V 
	105 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 
	6 PzF 
	450 
	450 

	TC3 eLM 
	80 V 
	120 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 
	7 PzF 
	525 
	525 

	TC3 eLM 
	80 V 
	160 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 
	8 PzF 
	600 
	600 

	TC3 eLM 
	80 V 
	160 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 
	9 PzF 
	675 
	675 

	TC3 eLM 
	80 V 
	160 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 
	10 PzF 
	750 
	750 


A Fiamm Motive Power energy LM 200 rendszer további paraméterei a „Fiamm Motive Power HF töltőkészülékek műszaki adatai“ c. adatlapon találhatók. 
Kábelek és csatlakozók beleértendők. A további rendszerspecifikációkat illetően kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Fiamm Motive Power értékesítési csapatával.
	Töltőkészülék
	Súly
	Méretek
	energy LM 200
	Kapacitás

	típusa
	kg
	Ma
	Ho
	Mé
	akkumulátorok
	Ah

	
	
	mm
	X
	Y
	Z
	


80 Volt 

	TC3 eLM 80 V 
	65 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 
	2 PzF 
	174 
	174 

	TC3 eLM 80 V 
	65 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 
	3 PzF 
	261 
	261 

	TC3 eLM 80 V 
	85 A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 
	4 PzF 
	348 
	348 

	TC3 eLM 80 V 
	105 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 
	5 PzF 
	435 
	435 

	TC3 eLM 80 V 
	120 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 
	6 PzF 
	522 
	522 

	TC3 eLM 80 V 
	160 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 
	7 PzF 
	609 
	609 

	TC3 eLM 80 V 
	160 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 
	8 PzF 
	696 
	696 

	kérésre 
	
	
	
	
	
	80 V 
	9 PzF 
	783 
	783 

	kérésre 
	
	
	
	
	
	80 V 
	10 PzF 
	870 
	870 


	TC3 eLM 80 V 65 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 
	2 PzF 
	220 
	220 

	TC3 eLM 80 V 85 A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 
	3 PzF 
	330 
	330 

	TC3 eLM 80 V 105 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 
	4 PzF 
	440 
	440 

	TC3 eLM 80 V 120 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 
	5 PzF 
	550 
	550 

	TC3 eLM 80 V 160 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 
	6 PzF 
	660 
	660 

	kérésre 
	
	
	
	
	80 V 
	7 PzF 
	770 
	770 

	kérésre 
	
	
	
	
	80 V 
	8 PzF 
	880 
	880 

	kérésre 
	
	
	
	
	80 V 
	9 PzF 
	990 
	990 

	kérésre 
	
	
	
	
	80 V 
	10 PzF 
	1100 
	1100 


	TC3 eLM 80 V 65 A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 
	2 PzF 
	280 
	280 

	TC3 eLM 80 V 105 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 
	3 PzF 
	420 
	420 

	TC3 eLM 80 V 120 A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 
	4 PzF 
	560 
	560 

	TC3 eLM 80 V 160 A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 
	5 PzF 
	700 
	700 

	kérésre 
	
	
	
	
	80 V 
	6 PzF 
	840 
	840 

	kérésre 
	
	
	
	
	80 V 
	7 PzF 
	980 
	980 

	kérésre 
	
	
	
	
	80 V 
	8 PzF 
	1120 
	1120 

	kérésre 
	
	
	
	
	80 V 
	9 PzF 
	1260 
	1260 

	kérésre 
	
	
	
	
	80 V 
	10 PzF 
	1400 
	1400 


A Fiamm Motive Power energy LM 200 rendszer további paraméterei a „Fiamm Motive Power HF töltőkészülékek műszaki adatai“ c. adatlapon találhatók. 
Kábelek és csatlakozók beleértendők. A további rendszerspecifikációkat illetően kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Fiamm Motive Power értékesítési csapatával.
Fiamm Motive Power energy LM 200 rendszer, PzF cellák csavarkötésekkel, 
méretek az EN 60254-2 és IEC 60254-2 szerint, L sorozat 

DIN

	Cella-
	Névleges kapacitás
	Max. cellaméret mm-ben
	Súly kg-ban ( 5%

	megnevezés
	K5 Ah
	hosszúság
	szélesség
	magasság
	feltöltve


	2 PzF 120 
	120 
	47 
	198 
	370 
	8,4 

	3 PzF 180 
	180 
	65 
	198 
	370 
	12,0 

	4 PzF 240 
	240 
	83 
	198 
	370 
	15,7 

	5 PzF 300 
	300 
	101 
	198 
	370 
	19,4 

	6 PzF 360 
	360 
	119 
	198 
	370 
	23,1 

	7 PzF 420 
	420 
	137 
	198 
	370 
	26,8 

	8 PzF 480 
	480 
	155 
	198 
	370 
	30,4 

	9 PzF 540 
	540 
	174 
	198 
	370 
	34,2 

	10 PzF 600 
	600 
	192 
	198 
	370 
	37,9 


	2 PzF 150 
	150 
	47 
	198 
	435 
	10,2 

	3 PzF 225 
	225 
	65 
	198 
	435 
	14,5 

	4 PzF 300 
	300 
	83 
	198 
	435 
	19,0 

	5 PzF 375 
	375 
	101 
	198 
	435 
	23,6 

	6 PzF 450 
	450 
	119 
	198 
	435 
	28,0 

	7 PzF 525 
	525 
	137 
	198 
	435 
	32,5 

	8 PzF 600 
	600 
	155 
	198 
	435 
	37,0 

	9 PzF 675 
	675 
	174 
	198 
	435 
	41,4 

	10 PzF 750 
	750 
	192 
	198 
	435 
	45,9 


	2 PzF 174 
	174 
	47 
	198 
	505 
	11,9 

	3 PzF 261 
	261 
	65 
	198 
	505 
	17,0 

	4 PzF 348 
	348 
	83 
	198 
	505 
	22,0 

	5 PzF 435 
	435 
	101 
	198 
	505 
	27,0 

	6 PzF 522 
	522 
	119 
	198 
	505 
	32,0 

	7 PzF 609 
	609 
	137 
	198 
	505 
	37,1 

	8 PzF 696 
	696 
	155 
	198 
	505 
	42,2 

	9 PzF 783 
	783 
	174 
	198 
	505 
	47,2 

	10 PzF 870 
	870 
	192 
	198 
	505 
	52,3 


	2 PzF 220 
	220 
	47 
	198 
	600 
	14,5 

	3 PzF 330 
	330 
	65 
	198 
	600 
	20,7 

	4 PzF 440 
	440 
	83 
	198 
	600 
	27,0 

	5 PzF 550 
	550 
	101 
	198 
	600 
	33,2 

	6 PzF 660 
	660 
	119 
	198 
	600 
	39,4 

	7 PzF 770 
	770 
	137 
	198 
	600 
	45,6 

	8 PzF 880 
	880 
	155 
	198 
	600 
	51,9 

	9 PzF 990 
	990 
	174 
	198 
	600 
	58,1 

	10 PzF 1100 
	1100 
	192 
	198 
	600 
	64,3 


	2 PzF 280 
	280 
	47 
	198 
	750 
	18,4 

	3 PzF 420 
	420 
	65 
	198 
	750 
	26,1 

	4 PzF 560 
	560 
	83 
	198 
	750 
	33,7 

	5 PzF 700 
	700 
	101 
	198 
	750 
	41,4 

	6 PzF 840 
	840 
	119 
	198 
	750 
	49,1 

	7 PzF 980 
	980 
	137 
	198 
	750 
	56,7 

	8 PzF 1120 
	1120 
	155 
	198 
	750 
	64,4 

	9 PzF 1260 
	1260 
	174 
	198 
	750 
	72,1 

	10 PzF 1400 
	1400 
	192 
	198 
	750 
	79,8 


Cellafedél feletti magasság = maximális cellamagasság - 30 mm
[image: image2.png]B BunBpunyuesen sujo ueBumpUY SRR 500750





Műszaki adatok


Fiamm Motive Power


energy LM 200


rendszer





2005.09 Műszaki változtatások előzetes bejelentés nélkül lehetségesek.





Európai központ:





EnerSys S.r.L.


Viale Europa, 73/A


36075 Montecchio M. (VI)�ITALY


Tel.: +39 0444 607811


Fax: +39 0444 607911





� HYPERLINK "http://www.enersys-fmp.com" ��www.enersys-fmp.com�








PAGE  

