[image: image1.png]Technische Daten
Das System

Fiamm Motive Power
energy LM 70




A Fiamm Motive Power energy LM 70 rendszer
Töltőkészülékek – akkumulátorok párosítása
Leírás * (bázis: töltés 80%-os kisütési mélységnél és 30 °C elektrolit-hőmérsékletnél)

	Töltőkészülék
	Súly
	Méretek
	energy LM 70
	Kap.
	Töltőkészülék
	Súly
	Méretek

	típusa
	kg
	Ma
	Ho
	Mé
	akkumulátorok
	Ah
	típusa
	kg
	Ma
	Ho
	Mé

	8 h
	
	mm
	X
	Y
	Z
	
	12 h
	
	mm


24 Volt 
	TC1 eLM 24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 2 PzX  120 
	120 
	TC1 eLM 24V 
	40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 3 PzX  180 
	180 
	TC1 eLM 24V 
	40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 4 PzX  240 
	240 
	TC1 eLM 24V 
	40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 5 PzX  300 
	300 
	TC1 eLM 24V 
	40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 24V 60A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 6 PzX  360 
	360 
	TC1 eLM 24V 
	40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 24V 70A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	24 V 7 PzX  420 
	420 
	TC1 eLM 24V 
	50A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 8 PzX  480 
	480 
	TC1 eLM 24V 
	50A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 9 PzX  540 
	540 
	TC1 eLM 24V 
	60A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 10 PzX  600 
	600 
	TC1 eLM 24V 
	70A 
	10 
	377 
	281 
	186 


	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 2 PzX 
	160 
	160 
	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 3 PzX 
	240 
	240 
	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 4 PzX 
	320 
	320 
	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 70A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	24 V 5 PzX 
	400 
	400 
	TC1 eLM 
	24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 6 PzX 
	480 
	480 
	TC1 eLM 
	24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 7 PzX 
	560 
	560 
	TC1 eLM 
	24V 60A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 8 PzX 
	640 
	640 
	TC1 eLM 
	24V 70A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC3 eLM 
	24V 120A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 9 PzX 
	720 
	720 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 
	24V 140A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 10 PzX 
	800 
	800 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 


	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 2 PzX 
	180 
	180 
	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 3 PzX 
	270 
	270 
	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 60A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 4 PzX 
	360 
	360 
	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 70A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	24 V 5 PzX 
	450 
	450 
	TC1 eLM 
	24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 6 PzX 
	540 
	540 
	TC1 eLM 
	24V 60A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 7 PzX 
	630 
	630 
	TC1 eLM 
	24V 70A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC3 eLM 
	24V 120A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 8 PzX 
	720 
	720 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 
	24V 140A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 9 PzX 
	810 
	810 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 
	24V 140A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 10 PzX 
	900 
	900 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 


	TC1 eLM  24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 2 PzX 210 
	210 
	TC1 eLM  24V 40A 8 
	377
	281 
	186 
	

	TC1 eLM  24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 3 PzX 315 
	315 
	TC1 eLM  24V 40A 
	8
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM  24V 70A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	24 V 4 PzX 420 
	420 
	TC1 eLM  24V 50A 
	8
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM  24V 100 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 5 PzX 525 
	525 
	TC1 eLM  24V 60A 
	8
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM  24V 100 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 6 PzX 630 
	630 
	TC1 eLM  24V 70A 
	10
	377 
	281 
	186 

	TC3 eLM  24V 1 20A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 7 PzX 735 
	735 
	TC1 eLM  24V 100A 
	13
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM  24V 140A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 8 PzX 840 
	840 
	TC1 eLM  24V 100A 
	13
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM  24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 9 PzX 945 
	945 
	TC1 eLM  24V 100A 
	13
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM  24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 10 PzX 1050 
	1050 
	TC3 eLM  24V 120A 
	22
	600 
	410 
	317 


	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 2 PzX 230 
	230 
	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 60A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 3 PzX 345 
	345 
	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 4 PzX 460 
	460 
	TC1 eLM 
	24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 5 PzX 575 
	575 
	TC1 eLM 
	24V 60A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC3 eLM 
	24V 120A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 6 PzX 690 
	690 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 
	24V 140A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 7 PzX 805 
	805 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 
	24V 140A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 8 PzX 920 
	920 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 
	24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 9 PzX 1035 
	1035 
	TC3 eLM 
	24V 120A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 
	24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 10 PzX 1150 
	1150 
	TC3 eLM 
	24V 140A 
	22 
	600 
	410 
	317 


	TC1 eLM 
	24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 2 PzX 280 
	280 
	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 70A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	24 V 3 PzX 420 
	420 
	TC1 eLM 
	24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 4 PzX 560 
	560 
	TC1 eLM 
	24V 60A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC3 eLM 
	24V 120A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 5 PzX 700 
	700 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 
	24V 140A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 6 PzX 840 
	840 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 
	24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 7 PzX 980 
	980 
	TC3 eLM 
	24V 120A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 
	24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 8 PzX 1120 
	1120 
	TC3 eLM 
	24V 120A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 
	24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 9 PzX 1260 
	1260 
	TC3 eLM 
	24V 140A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 
	24V 240A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	24 V 10 PzX 1400 
	1400 
	TC3 eLM 
	24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 


	TC1 eLM 
	24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 
	24 V 2 PzX 310 
	310 
	TC1 eLM 
	24V 40A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 3 PzX 465 
	465 
	TC1 eLM 
	24V 50A 
	8 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	24 V 4 PzX 620 
	620 
	TC1 eLM 
	24V 70A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC3 eLM 
	24V 120A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 5 PzX 775 
	775 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 
	24V 140A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	24 V 6 PzX 930 
	930 
	TC1 eLM 
	24V 100A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 
	24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 7 PzX 1085 
	1085 
	TC3 eLM 
	24V 120A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 
	24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	24 V 8 PzX 1240 
	1240 
	TC3 eLM 
	24V 140A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 
	24V 240A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	24 V 9 PzX 1395 
	1395 
	TC3 eLM 
	24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 

	TC3 eLM 
	24V 240A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	24 V 10 PzX 1550 
	1550 
	TC3 eLM 
	24V 200A 
	55 
	940 
	410 
	317 


* A leírást a következőképpen olvassa: „Fiamm Motive Power energy LM 70 csomag X akkumulátorfeszültséggel, cella Y pozitív lemezekkel és Z kapacitással”. 
A Fiamm Motive Power energy LM 70 rendszer további paraméterei a „Fiamm Motive Power HF töltőkészülékek műszaki adatai“ c. adatlapon találhatók. 
Kábelek és csatlakozók beleértendők. A további rendszerspecifikációkat illetően kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Fiamm Motive Power értékesítési csapatával.

	Töltőkészülék
	Súly
	Méretek
	energy LM 70
	Kap.
	Töltőkészülék
	Súly
	Méretek

	típusa
	kg
	Ma
	Ho
	Mé
	akkumulátorok
	Ah
	típusa
	kg
	Ma
	Ho
	Mé

	8 h
	
	mm
	X
	Y
	Z
	
	12 h
	
	mm


48 Volt 
	TC1 eLM 48V 30A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	48 V 2 PzX 
	120 
	120 
	TC1 eLM 
	48V 
	30A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 48V 30A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	48 V 3 PzX 
	180 
	180 
	TC1 eLM 
	48V 
	30A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 48V 40A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 4 PzX 
	240 
	240 
	TC1 eLM 
	48V 
	30A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 5 PzX 
	300 
	300 
	TC1 eLM 
	48V 
	40A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 6 PzX 
	360 
	360 
	TC1 eLM 
	48V 
	40A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 7 PzX 
	420 
	420 
	TC1 eLM 
	48V 
	50A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 8 PzX 
	480 
	480 
	TC1 eLM 
	48V 
	50A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 9 PzX 
	540 
	540 
	TC3 eLM 
	48V 
	75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 10 PzX 
	600 
	600 
	TC3 eLM 
	48V 
	75A 
	22 
	600 
	410 
	317 


	TC1 eLM 48V 30A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	48 V 2 PzX 
	160 
	160 
	TC1 eLM 
	48V 30A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 48V 40A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 3 PzX 
	240 
	240 
	TC1 eLM 
	48V 30A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 4 PzX 
	320 
	320 
	TC1 eLM 
	48V 40A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 5 PzX 
	400 
	400 
	TC1 eLM 
	48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 6 PzX 
	480 
	480 
	TC1 eLM 
	48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 7 PzX 
	560 
	560 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 8 PzX 
	640 
	640 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 115A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 9 PzX 
	720 
	720 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 10 PzX 
	800 
	800 
	TC3 eLM 
	48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 


	TC1 eLM 48V 30A 
	10 
	377 
	281 
	186 
	48 V 2 PzX 
	180 
	180 
	TC1 eLM 
	48V 30A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 3 PzX 
	270 
	270 
	TC1 eLM 
	48V 30A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 4 PzX 
	360 
	360 
	TC1 eLM 
	48V 40A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 5 PzX 
	450 
	450 
	TC1 eLM 
	48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 6 PzX 
	540 
	540 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 7 PzX 
	630 
	630 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 115A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 8 PzX 
	720 
	720 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 9 PzX 
	810 
	810 
	TC3 eLM 
	48V 100A
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 10 PzX 
	900 
	900 
	TC3 eLM 
	48V 100A
	22 
	600 
	410 
	317 


	TC1 eLM 48V 40A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 2 PzX 210 
	210 
	TC1 eLM 
	48V 30A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC1 eLM 48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 3 PzX 315 
	315 
	TC1 eLM 
	48V 40A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 4 PzX 420 
	420 
	TC1 eLM 
	48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 5 PzX 525 
	525 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 6 PzX 630 
	630 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 115A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 7 PzX 735 
	735 
	TC3 eLM 
	48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 8 PzX 840 
	840 
	TC3 eLM 
	48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 170A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	48 V 9 PzX 945 
	945 
	TC3 eLM 
	48V 115A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 170A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	48 V 10 PzX 1050 
	1050 
	TC3 eLM 
	48V 115A 
	22 
	600 
	410 
	317 


	TC1 eLM 48V 40A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 2 PzX 230 
	230 
	TC1 eLM 
	48V 30A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 3 PzX 345 
	345 
	TC1 eLM 
	48V 40A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 4 PzX 460 
	460 
	TC1 eLM 
	48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 5 PzX 575 
	575 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 115A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 6 PzX 690 
	690 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 7 PzX 805 
	805 
	TC3 eLM 
	48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 8 PzX 920 
	920 
	TC3 eLM 
	48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 170A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	48 V 9 PzX 1035 
	1035 
	TC3 eLM 
	48V 115A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 200A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 10 PzX 1150 
	1150 
	TC3 eLM 
	48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 


	TC1 eLM 48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 2 PzX 280 
	280 
	TC1 eLM 
	48V 30A 
	10 
	377 
	281 
	186 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 3 PzX 420 
	420 
	TC1 eLM 
	48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 4 PzX 560 
	560 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 115A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 5 PzX 700 
	700 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 6 PzX 840 
	840 
	TC3 eLM 
	48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 170A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	48 V 7 PzX 980 
	980 
	TC3 eLM 
	48V 115A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 200A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 8 PzX 1120 
	1120 
	TC3 eLM 
	48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 200A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 9 PzX 1260 
	1260 
	TC3 eLM 
	48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 240A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 10 PzX 1400 
	1400 
	TC3 eLM 
	48V 170A 
	55 
	940 
	410 
	317 


	TC1 eLM 48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 
	48 V 2 PzX 310 
	310 
	TC1 eLM 
	48V 40A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 3 PzX 465 
	465 
	TC1 eLM 
	48V 50A 
	13 
	411 
	317 
	206 

	TC3 eLM 48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	48 V 4 PzX 620 
	620 
	TC3 eLM 
	48V 75A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 5 PzX 775 
	775 
	TC3 eLM 
	48V 100A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	48 V 6 PzX 930 
	930 
	TC3 eLM 
	48V 115A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 170A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	48 V 7 PzX 1085 
	1085 
	TC3 eLM 
	48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 200A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 8 PzX 1240 
	1240 
	TC3 eLM 
	48V 140A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 240A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 9 PzX 1395 
	1395 
	TC3 eLM 
	48V 170A 
	55 
	940 
	410 
	317 

	TC3 eLM 48V 240A 
	140 
	990 
	410 
	605 
	48 V 10 PzX 1550 
	1550 
	TC3 eLM 
	48V 170A 
	55 
	940 
	410 
	317 


A Fiamm Motive Power energy LM 70 rendszer további paraméterei a „Fiamm Motive Power HF töltőkészülékek műszaki adatai“ c. adatlapon találhatók. Kábelek és csatlakozók beleértendők. A további rendszerspecifikációkat illetően kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Fiamm Motive Power értékesítési csapatával.

	Töltőkészülék
	Súly
	Méretek
	energy LM 70
	Kap.
	Töltőkészülék
	Súly
	Méretek

	típusa
	kg
	Ma
	Ho
	Mé
	akkumulátorok
	Ah
	típusa
	kg
	Ma
	Ho
	Mé

	8 h
	
	mm
	X
	Y
	Z
	
	12 h
	
	mm


80 Volt 
	TC3 eLM 80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 2 PzX 
	120 
	120 
	TC3 eLM 
	80V 
	40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 3 PzX 
	180 
	180 
	TC3 eLM 
	80V 
	40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 4 PzX 
	240 
	240 
	TC3 eLM 
	80V 
	40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 5 PzX 
	300 
	300 
	TC3 eLM 
	80V 
	40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 6 PzX 
	360 
	360 
	TC3 eLM 
	80V 
	40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 7 PzX 
	420 
	420 
	TC3 eLM 
	80V 
	65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 8 PzX 
	480 
	480 
	TC3 eLM 
	80V 
	65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 9 PzX 
	540 
	540 
	TC3 eLM 
	80V 
	65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 10 PzX 
	600 
	600 
	TC3 eLM 
	80V 
	65A 
	22 
	600 
	410 
	317 


	TC3 eLM 80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 2 PzX 
	160 
	160 
	TC3 eLM 
	80V 
	40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 3 PzX 
	240 
	240 
	TC3 eLM 
	80V 
	40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 4 PzX 
	320 
	320 
	TC3 eLM 
	80V 
	40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 5 PzX 
	400 
	400 
	TC3 eLM 
	80V 
	65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 6 PzX 
	480 
	480 
	TC3 eLM 
	80V 
	65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 7 PzX 
	560 
	560 
	TC3 eLM 
	80V 
	65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 8 PzX 
	640 
	640 
	TC3 eLM 
	80V 
	85A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 120A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 9 PzX 
	720 
	720 
	TC3 eLM 
	80V 
	85A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 120A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 10 PzX 
	800 
	800 
	TC3 eLM 
	80V 
	85A 
	30 
	750 
	410 
	317 


	TC3 eLM 80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 2 PzX 
	180 
	180 
	TC3 eLM 
	80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 3 PzX 
	270 
	270 
	TC3 eLM 
	80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 4 PzX 
	360 
	360 
	TC3 eLM 
	80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 5 PzX 
	450 
	450 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 6 PzX 
	540 
	540 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 7 PzX 
	630 
	630 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 120A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 8 PzX 
	720 
	720 
	TC3 eLM 
	80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 9 PzX 
	810 
	810 
	TC3 eLM 
	80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 10 PzX 
	900 
	900 
	TC3 eLM 
	80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 


	TC3 eLM 80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 2 PzX 210 
	210 
	TC3 eLM 
	80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 3 PzX 315 
	315 
	TC3 eLM 
	80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 4 PzX 420 
	420 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 5 PzX 525 
	525 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 6 PzX 630 
	630 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 120A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 7 PzX 735 
	735 
	TC3 eLM 
	80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 8 PzX 840 
	840 
	TC3 eLM 
	80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 9 PzX 945 
	945 
	TC3 eLM 
	80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 10 PzX 1050 
	1050 
	TC3 eLM 
	80V 120A 
	55 
	940 
	410 
	317 


	TC3 eLM 80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 2 PzX 230 
	230 
	TC3 eLM 
	80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 3 PzX 345 
	345 
	TC3 eLM 
	80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 4 PzX 460 
	460 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 5 PzX 575 
	575 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 6 PzX 690 
	690 
	TC3 eLM 
	80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 7 PzX 805 
	805 
	TC3 eLM 
	80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 8 PzX 920 
	920 
	TC3 eLM 
	80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 9 PzX 1035 
	1035 
	TC3 eLM 
	80V 120A 
	55 
	940 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 210A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 10 PzX 1150 
	1150 
	TC3 eLM 
	80V 120A 
	55 
	940 
	410 
	317 


	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 2 PzX 280 
	280 
	TC3 eLM 
	80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 3 PzX 420 
	420 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 4 PzX 560 
	560 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 120A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 5 PzX 700 
	700 
	TC3 eLM 
	80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 6 PzX 840 
	840 
	TC3 eLM 
	80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 7 PzX 980 
	980 
	TC3 eLM 
	80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 210A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 8 PzX 1120 
	1120 
	TC3 eLM 
	80V 120A 
	55 
	940 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 210A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 9 PzX 1260 
	1260 
	TC3 eLM 
	80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 

	
	
	
	
	
	80 V 10 PzX 1400 
	1400 
	TC3 eLM 
	80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 


	TC3 eLM 80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 
	80 V 2 PzX 310 
	310 
	TC3 eLM 
	80V 40A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 
	80 V 3 PzX 465 
	465 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 4 PzX 620 
	620 
	TC3 eLM 
	80V 65A 
	22 
	600 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 120A 
	55 
	940 
	410 
	317 
	80 V 5 PzX 775 
	775 
	TC3 eLM 
	80V 85A 
	30 
	750 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 6 PzX 930 
	930 
	TC3 eLM 
	80V 105A 
	55 
	940 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 210A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 7 PzX 1085 
	1085 
	TC3 eLM 
	80V 120A 
	55 
	940 
	410 
	317 

	TC3 eLM 80V 210A 
	140 
	990 
	719 
	605 
	80 V 8 PzX 1240 
	1240 
	TC3 eLM 
	80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 

	
	
	
	
	
	80 V 9 PzX 1395 
	1395 
	TC3 eLM 
	80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 

	
	
	
	
	
	80 V 10 PzX 1550 
	1550 
	TC3 eLM 
	80V 160A 
	140 
	990 
	719 
	605 


A Fiamm Motive Power energy LM 70 rendszer további paraméterei a „Fiamm Motive Power HF töltőkészülékek műszaki adatai“ c. adatlapon találhatók. Kábelek és csatlakozók beleértendők. A további rendszerspecifikációkat illetően kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Fiamm Motive Power értékesítési csapatával.
Fiamm Motive Power energy LM 70 rendszer, PzX cellák csavarkötésekkel, 
méretek az EN 60254- 2 és IEC 60254-2 szerint, L sorozat

DIN
	Cella-
	Névleges kapacitás
	Max. cellaméret mm-ben
	Súly kg-ban ( 5%

	megnevezés
	K5 Ah
	hosszúság
	szélesség
	magasság
	feltöltve


	2 PzX 
	120 
	120 
	47 
	198 
	370 
	8,4 

	3 PzX 
	180 
	180 
	65 
	198 
	370 
	11,8 

	4 PzX 
	240 
	240 
	83 
	198 
	370 
	15,5 

	5 PzX 
	300 
	300 
	101 
	198 
	370 
	19 

	6 PzX 
	360 
	360 
	119 
	198 
	370 
	22,5 

	7 PzX 
	420 
	420 
	137 
	198 
	370 
	26,1 

	8 PzX 
	480 
	480 
	155 
	198 
	370 
	29,8 

	9 PzX 
	540 
	540 
	174 
	198 
	370 
	33,5 

	10 PzX 
	600 
	600 
	192 
	198 
	370 
	37,8 


	2 PzX 
	160 
	160 
	47 
	198 
	435 
	9,8 

	3 PzX 
	240 
	240 
	65 
	198 
	435 
	14 

	4 PzX 
	320 
	320 
	83 
	198 
	435 
	18,1 

	5 PzX 
	400 
	400 
	101 
	198 
	435 
	22,6 

	6 PzX 
	480 
	480 
	119 
	198 
	435 
	26,6 

	7 PzX 
	560 
	560 
	137 
	198 
	435 
	31,1 

	8 PzX 
	640 
	640 
	155 
	198 
	435 
	35,2 

	9 PzX 
	720 
	720 
	174 
	198 
	435 
	42,1 

	10 PzX 
	800 
	800 
	192 
	198 
	435 
	46,8 


	2 PzX 
	180 
	180 
	47 
	198 
	505 
	12 

	3 PzX 
	270 
	270 
	65 
	198 
	505 
	16,9 

	4 PzX 
	360 
	360 
	83 
	198 
	505 
	21,6 

	5 PzX 
	450 
	450 
	101 
	198 
	505 
	26,3 

	6 PzX 
	540 
	540 
	119 
	198 
	505 
	31,1 

	7 PzX 
	630 
	630 
	137 
	198 
	505 
	36,1 

	8 PzX 
	720 
	720 
	155 
	198 
	505 
	40,8 

	9 PzX 
	810 
	810 
	174 
	198 
	505 
	45,5 

	10 PzX 
	900 
	900 
	192 
	198 
	505 
	50,3 


	2 PzX  210
	210 
	47 
	198 
	575 
	13,6 

	3 PzX 315 
	315 
	65 
	198 
	575 
	19,4 

	4 PzX 420 
	420 
	83 
	198 
	575 
	25,2 

	5 PzX 525 
	525 
	101 
	198 
	575 
	31,1 

	6 PzX 630 
	630 
	119 
	198 
	575 
	36,9 

	7 PzX 735 
	735 
	137 
	198 
	575 
	42,7 

	8 PzX 840 
	840 
	155 
	198 
	575 
	48,6 

	9 PzX 945 
	945 
	174 
	198 
	575 
	54,3 

	10 PzX 1050 
	1050 
	192 
	198 
	575 
	60,2 


	2 PzX 230 
	230 
	47 
	198 
	600 
	14,3 

	3 PzX 345 
	345 
	65 
	198 
	600 
	20,5 

	4 PzX 460 
	460 
	83 
	198 
	600 
	26,9 

	5 PzX 575 
	575 
	101 
	198 
	600 
	32,9 

	6 PzX 690 
	690 
	119 
	198 
	600 
	39,4 

	7 PzX 805 
	805 
	137 
	198 
	600 
	45,8 

	8 PzX 920 
	920 
	155 
	198 
	600 
	51,5 

	9 PzX 1035 
	1035 
	174 
	198 
	600 
	57,7 

	10 PzX 1150 
	1150 
	192 
	198 
	600 
	64 


	2 PzX 280 
	280 
	47 
	198 
	715 
	19,1 

	3 PzX 420 
	420 
	65 
	198 
	715 
	25,4 

	4 PzX 560 
	560 
	83 
	198 
	715 
	32,9 

	5 PzX 700 
	700 
	101 
	198 
	715 
	39,9 

	6 PzX 840 
	840 
	119 
	198 
	715 
	47,2 

	7 PzX 980 
	980 
	137 
	198 
	715 
	54,8 

	8 PzX 1120 
	1120 
	155 
	198 
	715 
	62,3 

	9 PzX 1260 
	1260 
	174 
	198 
	715 
	71 

	10 PzX 1400 
	1400 
	192 
	198 
	715 
	76,7 


	2 PzX 310 
	310 
	47 
	198 
	750 
	19,1 

	3 PzX 465 
	465 
	65 
	198 
	750 
	25,6 

	4 PzX 620 
	620 
	83 
	198 
	750 
	33,6 

	5 PzX 775 
	775 
	101 
	198 
	750 
	42,1 

	6 PzX 930 
	930 
	119 
	198 
	750 
	50,1 

	7 PzX 1085 
	1085 
	137 
	198 
	750 
	58,2 

	8 PzX 1240 
	1240 
	155 
	198 
	750 
	66,3 

	9 PzX 1395 
	1395 
	174 
	198 
	750 
	74,5 

	10 PzX 1550 
	1550 
	192 
	198 
	750 
	81,3 


Cellafedél feletti magasság = maximális cellamagasság - 30 mm

[image: image2.png]B BunBpunyuesen sujo ueBumpUY SRR 500750





Műszaki adatok


Fiamm Motive Power


energy LM 70


rendszer





2005.09 Műszaki változtatások előzetes bejelentés nélkül lehetségesek.





Európai központ:





EnerSys S.r.L.


Viale Europa, 73/A


36075 Montecchio M. (VI)�ITALY


Tel.: +39 0444 607811


Fax: +39 0444 607911





� HYPERLINK "http://www.enersys-fmp.com" ��www.enersys-fmp.com�








PAGE  

