
[image: image1.png]Technical data
Données techniques
Technische Daten
Fiamm Motive Power
energy dry




PzV-cellák energy dry, csavarkötésekkel, méretek a DIN/EN 60254-2 és IEC 60254-2 szerint, L sorozat

DIN

	Szabvány-
	Névleges kapacitás
	Max. cellaméret mm-ben
	Súly kg-ban ( 5%

	megnevezés
	5 órás
	hosszúság
	szélesség
	magasság
	feltöltve


	2 PzV 84 
	84 
	47 
	198 
	305 
	7.3 

	3 PzV 126 
	126 
	65 
	198 
	305 
	10.2 

	4 PzV 168 
	168 
	83 
	198 
	305 
	13.1 

	5 PzV 210 
	210 
	101 
	198 
	305 
	16.1 

	6 PzV 252 
	252 
	119 
	198 
	305 
	19.1 

	7 PzV 294 
	294 
	137 
	198 
	305 
	22.0 

	8 PzV 336 
	336 
	155 
	198 
	305 
	24.9 


	2 PzV 120 
	120 
	47 
	198 
	370 
	9.4 

	3 PzV 180 
	180 
	65 
	198 
	370 
	13.3 

	4 PzV 240 
	240 
	83 
	198 
	370 
	17.2 

	5 PzV 300 
	300 
	101 
	198 
	370 
	21.0 

	6 PzV 360 
	360 
	119 
	198 
	370 
	24.9 

	7 PzV 420 
	420 
	137 
	198 
	370 
	28.8 

	8 PzV 480 
	480 
	155 
	198 
	370 
	32.7 


	2 PzV 150 
	150 
	47 
	198 
	435 
	11.0 

	3 PzV 225 
	225 
	65 
	198 
	435 
	15.7 

	4 PzV 300 
	300 
	83 
	198 
	435 
	20.3 

	5 PzV 375 
	375 
	101 
	198 
	435 
	24.9 

	6 PzV 450 
	450 
	119 
	198 
	435 
	29.6 

	7 PzV 525 
	525 
	137 
	198 
	435 
	34.2 

	8 PzV 600 
	600 
	155 
	198 
	435 
	38.8 


	2 PzV 174 
	174 
	47 
	198 
	505 
	13.2 

	3 PzV 261 
	261 
	65 
	198 
	505 
	18.9 

	4 PzV 348 
	348 
	83 
	198 
	505 
	24.4 

	5 PzV 435 
	435 
	101 
	198 
	505 
	30.0 

	6 PzV 522 
	522 
	119 
	198 
	505 
	35.6 

	7 PzV 609 
	609 
	137 
	198 
	505 
	41.1 

	8 PzV 696 
	696 
	155 
	198 
	505 
	46.7 


	2 PzV 190 
	190 
	47 
	198 
	541 
	14.3 

	3 PzV 285 
	285 
	65 
	198 
	541 
	20.4 

	4 PzV 380 
	380 
	83 
	198 
	541 
	26.5 

	5 PzV 475 
	475 
	101 
	198 
	541 
	32.6 

	6 PzV 570 
	570 
	119 
	198 
	541 
	38.8 

	7 PzV 665 
	665 
	137 
	198 
	541 
	44.8 

	8 PzV 760 
	760 
	155 
	198 
	541 
	51.0 


	2 PzV 220 
	220 
	47 
	198 
	600 
	15.9 

	3 PzV 330 
	330 
	65 
	198 
	600 
	22.7 

	4 PzV 440 
	440 
	83 
	198 
	600 
	29.4 

	5 PzV 550 
	550 
	101 
	198 
	600 
	36.1 

	6 PzV 660 
	660 
	119 
	198 
	600 
	42.9 

	7 PzV 770 
	770 
	137 
	198 
	600 
	49.6 

	8 PzV 880 
	880 
	155 
	198 
	600 
	56.4 


	2 PzV 250 
	250 
	47 
	198 
	715 
	20.8 

	3 PzV 375 
	375 
	65 
	198 
	715 
	29.1 

	4 PzV 500 
	500 
	83 
	198 
	715 
	37.5 

	5 PzV 625 
	625 
	101 
	198 
	715 
	46.1 

	6 PzV 750 
	750 
	119 
	198 
	715 
	54.6 

	7 PzV 875 
	875 
	137 
	198 
	715 
	63.2 

	8 PzV 1000 
	1000 
	155 
	198 
	715 
	71.7 


	2 PzV 280 
	280 
	47 
	198 
	750 
	21.4 

	3 PzV 420 
	420 
	65 
	198 
	750 
	30.1 

	4 PzV 560 
	560 
	83 
	198 
	750 
	38.8 

	5 PzV 700 
	700 
	101 
	198 
	750 
	47.6 

	6 PzV 840 
	840 
	119 
	198 
	750 
	56.5 

	7 PzV 980 
	980 
	137 
	198 
	750 
	65.4 

	8 PzV 1120 
	1120 
	155 
	198 
	750 
	74.1 


Cellafedél feletti magasság = maximális cellamagasság - 30 mm

PzV-cellák energy dry, csavarkötésekkel, méretek a DIN/EN 60254-2 és IEC 60254-2 szerint, L sorozat

BS

	Szabvány-
	Névleges kapacitás
	Max. cellaméret mm-ben
	Súly kg-ban ( 5%

	megnevezés
	5 órás
	hosszúság
	szélesség
	magasság
	feltöltve


	2 PzVB 52 
	52 
	45 
	157.5 
	292 
	5.8 

	3 PzVB 78 
	78 
	61 
	157.5 
	292 
	7.8 

	4 PzVB 104 
	104 
	77 
	157.5 
	292 
	9.8 

	5 PzVB 130 
	130 
	93 
	157.5 
	292 
	11.9 

	6 PzVB 156 
	156 
	109 
	157.5 
	292 
	14.0 

	7 PzVB 182 
	182 
	125 
	157.5 
	292 
	16.0 

	8 PzVB 208 
	208 
	141 
	157.5 
	292 
	18.1 

	9 PzVB 234 
	234 
	157 
	157.5 
	292 
	20.3 


	2 PzVB 108 
	108 
	45 
	157.5 
	484 
	10.3 

	3 PzVB 162 
	162 
	61 
	157.5 
	484 
	14.2 

	4 PzVB 216 
	216 
	77 
	157.5 
	484 
	18.0 

	5 PzVB 270 
	270 
	93 
	157.5 
	484 
	21.9 

	6 PzVB 324 
	324 
	109 
	157.5 
	484 
	25.8 

	7 PzVB 378 
	378 
	125 
	157.5 
	484 
	29.7 


	2 PzVB 134 
	134 
	45 
	157.5 
	541 
	11.7 

	3 PzVB 201 
	201 
	61 
	157.5 
	541 
	16.0 

	4 PzVB 268 
	268 
	77 
	157.5 
	541 
	20.4 

	5 PzVB 335 
	335 
	93 
	157.5 
	541 
	24.8 

	6 PzVB 402 
	402 
	109 
	157.5 
	541 
	29.2 

	7 PzVB 469 
	469 
	125 
	157.5 
	541 
	33.7 


	2 PzVB 162 
	162 
	45 
	157.5 
	642 
	13.6 

	3 PzVB 243 
	243 
	61 
	157.5 
	642 
	18.8 

	4 PzVB 324 
	324 
	77 
	157.5 
	642 
	23.9 

	5 PzVB 405 
	405 
	93 
	157.5 
	642 
	29.1 

	6 PzVB 486 
	486 
	109 
	157.5 
	642 
	34.3 

	7 PzVB 567 
	567 
	125 
	157.5 
	642 
	39.5 


	2 PzVB 184 
	184 
	45 
	157.5 
	718 
	16.2 

	3 PzVB 276 
	276 
	61 
	157.5 
	718 
	22.4 

	4 PzVB 368 
	368 
	77 
	157.5 
	718 
	28.6 

	5 PzVB 460 
	460 
	93 
	157.5 
	718 
	34.8 

	6 PzVB 552 
	552 
	109 
	157.5 
	718 
	41.0 

	7 PzVB 644 
	644 
	125 
	157.5 
	718 
	47.3 


Cellafedél feletti magasság = maximális cellamagasság - 30 mm
[image: image2.png]B BunBpunyuesen sujo ueBumpUY SRR 500750





Műszaki adatok


Fiamm Motive Power


energy dry





2005.09 Műszaki változtatások előzetes bejelentés nélkül lehetségesek.





Európai központ:





EnerSys S.r.L.


Viale Europa, 73/A


36075 Montecchio M. (VI)�ITALY


Tel.: +39 0444 607811


Fax: +39 0444 607911





� HYPERLINK "http://www.enersys-fmp.com" ��www.enersys-fmp.com�








PAGE  

