[image: image1.png]Technical data
Données techniques
Technische Daten
Fiamm Motive Power
energy plus





PzS-cellák energy plus, csavarkötésekkel, méretek a DIN/EN 60254-2 és IEC 254-2 szerint, L sorozat

DIN

	Szabvány-
	Névleges kapacitás
	Max. cellaméret mm-ben
	Súly kg-ban ( 5%

	megnevezés
	5 órás
	hosszúság
	szélesség
	magasság
	feltöltve


	2 PzS 120 
	120 
	47 
	198 
	370 
	8.4 

	3 PzS 180 
	180 
	65 
	198 
	370 
	11.8 

	4 PzS 240 
	240 
	83 
	198 
	370 
	15.5 

	5 PzS 300 
	300 
	101 
	198 
	370 
	19.0 

	6 PzS 360 
	360 
	119 
	198 
	370 
	22.5 

	7 PzS 420 
	420 
	137 
	198 
	370 
	26.1 

	8 PzS 480 
	480 
	155 
	198 
	370 
	29.8 

	9 PzS 540 
	540 
	174 
	198 
	370 
	33.5 

	10 PzS 600 
	600 
	192 
	198 
	370 
	37.8 


	2 PzS 160 
	160 
	47 
	198 
	435 
	9.8 

	3 PzS 240 
	240 
	65 
	198 
	435 
	14.0 

	4 PzS 320 
	320 
	83 
	198 
	435 
	18.1 

	5 PzS 400 
	400 
	101 
	198 
	435 
	22.6 

	6 PzS 480 
	480 
	119 
	198 
	435 
	26.6 

	7 PzS 560 
	560 
	137 
	198 
	435 
	31.1 

	8 PzS 640 
	640 
	155 
	198 
	435 
	35.2 

	9 PzS 720 
	720 
	174 
	198 
	435 
	42.1 

	10 PzS 800 
	800 
	192 
	198 
	435 
	46.8 


	2 PzS 180 
	180 
	47 
	198 
	505 
	12.0 

	3 PzS 270 
	270 
	65 
	198 
	505 
	16.9 

	4 PzS 360 
	360 
	83 
	198 
	505 
	21.6 

	5 PzS 450 
	450 
	101 
	198 
	505 
	26.3 

	6 PzS 540 
	540 
	119 
	198 
	505 
	31.1 

	7 PzS 630 
	630 
	137 
	198 
	505 
	36.1 

	8 PzS 720 
	720 
	155 
	198 
	505 
	40.8 

	9 PzS 810 
	810 
	174 
	198 
	505 
	45.5 

	10 PzS 900 
	900 
	192 
	198 
	505 
	50.3 


	2 PzS 210 
	210 
	47 
	198 
	541 
	13.0 

	3 PzS 315 
	315 
	65 
	198 
	541 
	18.5 

	4 PzS 420 
	420 
	83 
	198 
	541 
	24.2 

	5 PzS 525 
	525 
	101 
	198 
	541 
	29.8 

	6 PzS 630 
	630 
	119 
	198 
	541 
	35.4 

	7 PzS 735 
	735 
	137 
	198 
	541 
	41.0 

	8 PzS 840 
	840 
	155 
	198 
	541 
	46.6 

	9 PzS 945 
	945 
	174 
	198 
	541 
	52.2 

	10 PzS 1050 
	1050 
	192 
	198 
	541 
	57.8 


	2 PzS 230 
	230 
	47 
	198 
	575 
	13.6 

	3 PzS 345 
	345 
	65 
	198 
	575 
	19.4 

	4 PzS 460 
	460 
	83 
	198 
	575 
	25.2 

	5 PzS 575 
	575 
	101 
	198 
	575 
	31.1 

	6 PzS 690 
	690 
	119 
	198 
	575 
	36.9 

	7 PzS 805 
	805 
	137 
	198 
	575 
	42.7 

	8 PzS 920 
	920 
	155 
	198 
	575 
	48.6 

	9 PzS 1035 
	1035 
	174 
	198 
	575 
	54.3 

	10 PzS 1150 
	1150 
	192 
	198 
	575 
	60.2 


Cellafedél feletti magasság = maximális cellamagasság - 30 mm
PzS-cellák energy plus, csavarkötésekkel, méretek a DIN/EN 60254-2 és IEC 254-2 szerint, L sorozat

DIN

	Szabvány-
	Névleges kapacitás
	Max. cellaméret mm-ben
	Súly kg-ban ( 5%

	megnevezés
	5 órás
	hosszúság
	szélesség
	magasság
	feltöltve


	2 PzS 250 
	250 
	47 
	198 
	600 
	14.3 

	3 PzS 375 
	375 
	65 
	198 
	600 
	20.5 

	4 PzS 500 
	500 
	83 
	198 
	600 
	26.9 

	5 PzS 625 
	625 
	101 
	198 
	600 
	32.9 

	6 PzS 750 
	750 
	119 
	198 
	600 
	39.4 

	7 PzS 875 
	875 
	137 
	198 
	600 
	45.8 

	8 PzS 1000 
	1000 
	155 
	198 
	600 
	51.5 

	9 PzS 1125 
	1125 
	174 
	198 
	600 
	57.7 

	10 PzS 1250 
	1250 
	192 
	198 
	600 
	64.0 


	2 PzS 280 
	280 
	47 
	198 
	715 
	19.1 

	3 PzS 420 
	420 
	65 
	198 
	715 
	25.4 

	4 PzS 560 
	560 
	83 
	198 
	715 
	32.9 

	5 PzS 700 
	700 
	101 
	198 
	715 
	39.9 

	6 PzS 840 
	840 
	119 
	198 
	715 
	47.2 

	7 PzS 980 
	980 
	137 
	198 
	715 
	54.8 

	8 PzS 1120 
	1120 
	155 
	198 
	715 
	62.3 

	9 PzS 1260 
	1260 
	174 
	198 
	715 
	71.0 

	10 PzS 1400 
	1400 
	192 
	198 
	715 
	76.7 


	2 PzS 310 
	310 
	47 
	198 
	750 
	19.1 

	3 PzS 465 
	465 
	65 
	198 
	750 
	25.6 

	4 PzS 620 
	620 
	83 
	198 
	750 
	33.6 

	5 PzS 775 
	775 
	101 
	198 
	750 
	42.1 

	6 PzS 930 
	930 
	119 
	198 
	750 
	50.1 

	7 PzS 1085 
	1085 
	137 
	198 
	750 
	58.2 

	8 PzS 1240 
	1240 
	155 
	198 
	750 
	66.3 

	9 PzS 1395 
	1395 
	174 
	198 
	750 
	74.5 

	10 PzS 1550 
	1550 
	192 
	198 
	750 
	81.3 


Cellafedél feletti magasság = maximális cellamagasság - 30 mm
PzB-cellák energy plus, csavarkötésekkel, méretek az IEC 254-2 szerint, E sorozat
BS

	Szabvány-
	Névleges kapacitás
	Max. cellaméret mm-ben
	Súly kg-ban ( 5%

	megnevezés
	5 órás
	hosszúság
	szélesség
	magasság
	feltöltve


	2 PzB 46 
	46 
	45 
	157.5 
	230 
	4.1 

	3 PzB 69 
	69 
	61 
	157.5 
	230 
	5.6 

	4 PzB 92 
	92 
	77 
	157.5 
	230 
	7.0 

	5 PzB 115 
	115 
	93 
	157.5 
	230 
	8.5 

	6 PzB 138 
	138 
	109 
	157.5 
	230 
	10.0 


	2 PzB 64 
	64 
	45 
	157.5 
	292 
	5.4 

	3 PzB 96 
	96 
	61 
	157.5 
	292 
	7.3 

	4 PzB 128 
	128 
	77 
	157.5 
	292 
	9.2 

	5 PzB 160 
	160 
	93 
	157.5 
	292 
	11.3 

	6 PzB 192 
	192 
	109 
	157.5 
	292 
	13.2 

	7 PzB 224 
	224 
	125 
	157.5 
	292 
	15.2 

	8 PzB 256 
	256 
	141 
	157.5 
	292 
	17.2 


	2 PzB 84 
	84 
	45 
	157.5 
	358 
	6.9 

	3 PzB 126 
	126 
	61 
	157.5 
	358 
	9.4 

	4 PzB 168 
	168 
	77 
	157.5 
	358 
	11.9 

	5 PzB 210 
	210 
	93 
	157.5 
	358 
	14.5 

	6 PzB 252 
	252 
	109 
	157.5 
	358 
	17.1 

	7 PzB 294 
	294 
	125 
	157.5 
	358 
	19.7 

	8 PzB 336 
	336 
	141 
	157.5 
	358 
	22.2 


	2 PzB 110 
	110 
	45 
	157.5 
	428 
	8.4 

	3 PzB 165 
	165 
	61 
	157.5 
	428 
	11.5 

	4 PzB 220 
	220 
	77 
	157.5 
	428 
	14.6 

	5 PzB 275 
	275 
	93 
	157.5 
	428 
	17.8 

	6 PzB 330 
	330 
	109 
	157.5 
	428 
	20.9 

	7 PzB 385 
	385 
	125 
	157.5 
	428 
	24.0 

	8 PzB 440 
	440 
	141 
	157.5 
	428 
	27.2 

	9 PzB 495 
	495 
	157 
	157.5 
	428 
	30.3 

	10 PzB 550 
	550 
	173 
	157.5 
	428 
	33.3 


	2 PzB 130 
	130 
	45 
	157.5 
	484 
	9.6 

	3 PzB 195 
	195 
	61 
	157.5 
	484 
	13.2 

	4 PzB 260 
	260 
	77 
	157.5 
	484 
	16.8 

	5 PzB 325 
	325 
	93 
	157.5 
	484 
	20.5 

	6 PzB 390 
	390 
	109 
	157.5 
	484 
	24.1 

	7 PzB 455 
	455 
	125 
	157.5 
	484 
	27.7 

	8 PzB 520 
	520 
	141 
	157.5 
	484 
	31.4 

	9 PzB 585 
	585 
	157 
	157.5 
	484 
	35.0 

	10 PzB 650 
	650 
	173 
	157.5 
	484 
	38.5 


Cellafedél feletti magasság = maximális cellamagasság - 30 mm
PzB-cellák energy plus, csavarkötésekkel, méretek az IEC 254-2 szerint, E sorozat

BS

	Szabvány-
	Névleges kapacitás
	Max. cellaméret mm-ben
	Súly kg-ban ( 5%

	megnevezés
	5 órás
	hosszúság
	szélesség
	magasság
	feltöltve


	2 PzB 150
	150
	45
	157.5
	541
	10.9

	3 PzB 225
	225
	61
	157.5
	541
	14.9

	4 PzB 300
	300
	77
	157.5
	541
	19.0

	5 PzB 375
	375
	93
	157.5
	541
	23.1

	6 PzB 450
	450
	109
	157.5
	541
	27.3

	7 PzB 525
	525
	125
	157.5
	541
	31.4

	8 PzB 600
	600
	141
	157.5
	541
	35.6

	9 PzB 675
	675
	157
	157.5
	541
	39.5

	10 PzB 750
	750
	173
	157.5
	541
	43.7

	11 PzB 825
	825
	189
	157.5
	541
	47.8


	2 PzB 170
	170
	45
	157.5
	597
	12.3

	3 PzB 255
	255
	61
	157.5
	597
	17.0

	4 PzB 340
	340
	77
	157.5
	597
	21.6

	5 PzB 425
	425
	93
	157.5
	597
	26.3

	6 PzB 510
	510
	109
	157.5
	597
	30.9

	7 PzB 595
	595
	125
	157.5
	597
	35.6

	8 PzB 680
	680
	141
	157.5
	597
	40.4

	9 PzB 765
	765
	157
	157.5
	597
	44.8

	10 PzB 850
	850
	173
	157.5
	597
	49.7

	11 PzB 935
	935
	189
	157.5
	597
	54.4


	2 PzB 200
	200
	45
	157.5
	642
	12.9

	3 PzB 300
	300
	61
	157.5
	642
	17.7

	4 PzB 400 
	400 
	77 
	157.5 
	642 
	22.6 

	5 PzB 500 
	500 
	93 
	157.5 
	642 
	27.5 

	6 PzB 600 
	600 
	109 
	157.5 
	642 
	32.4 

	7 PzB 700 
	700 
	125 
	157.5 
	642 
	37.3 

	8 PzB 800 
	800 
	141 
	157.5 
	642 
	42.2 

	9 PzB 900 
	900 
	157 
	157.5 
	642 
	46.8 


	2 PzB 210
	210
	45
	157.5
	718
	14.8

	3 PzB 315
	315
	61
	157.5
	718
	20.4

	4 PzB 420 
	420 
	77 
	157.5 
	718 
	26.1 

	5 PzB 525 
	525 
	93 
	157.5 
	718 
	31.7 

	6 PzB 630 
	630 
	109 
	157.5 
	718 
	37.3 

	7 PzB 735 
	735 
	125 
	157.5 
	718 
	43.0 

	8 PzB 840 
	840 
	141 
	157.5 
	718 
	48.7 


Cellafedél feletti magasság = maximális cellamagasság - 30 mm
[image: image2.png]B BunBpunyuesen sujo ueBumpUY SRR 500750





Műszaki adatok


Fiamm Motive Power


energy plus





2005.09 Műszaki változtatások előzetes bejelentés nélkül lehetségesek.





Európai központ:





EnerSys S.r.L.


Viale Europa, 73/A


36075 Montecchio M. (VI)�ITALY


Tel.: +39 0444 607811


Fax: +39 0444 607911





� HYPERLINK "http://www.enersys-fmp.com" ��www.enersys-fmp.com�








PAGE  

