[image: image1.png]Technische Daten
Hochfrequenz
Ladegerate

Fiamm Motive Power

Premium HF flex
Premium HF com
Premium HF





Premium HF flex töltőkészülékek
Kapacitás és töltési idő párosítása
Töltési idő órában 80%-ban kisütött akkumulátorhoz és 30 °C-os elektrolit-hőmérséklethez
	Akkumulátor gyártási sorozat:
	
	K5 min
	Fiamm Motive Power (FMP) energy plus
	FMP energy dry

	
	
	
	
	12 h (80% DOD K5)

	Ionos elektrolit-keverékkel
	
	
	7 h 

8 h 
10 h 
12 h 
14 h
	8 h (60% DOD K5)

	Légkeringtetéssel
	
	
	6 h 
 
7 h 
  9 h 
11 h 
13 h
	


24 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC3 Premium HF flex 2004-1 
	24/36/48V 
	180 
	400 
550
660
740
840
	480 

	TC3 Premium HF flex 2006-1 
	24/36/48V 
	250 
	550 
750 
900 
1000 
1150
	620 

	TC3 Premium HF flex 2008-1 
	24/36/48V 
	250 
	700 
950 
1140 
1270 
1450
	850 

	TC3 Premium HF flex 2010-1 
	24/36/48V 
	250 
	850 
1200 
1400 
1620 
1800
	1100 


36 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC3 Premium HF flex 2004-1 
	24/36/48V 
	180 
	350 
480 
580 
670 
730 
	450 

	TC3 Premium HF flex 2006-1 
	24/36/48V 
	250 
	550 
750 
900 
1000 
1150 
	620 

	TC3 Premium HF flex 2008-1 
	24/36/48V 
	250 
	700 
950 
1140 
1270 
1450 
	850 

	TC3 Premium HF flex 2010-1 
	24/36/48V 
	250 
	850 
1200 
1400 
1620 
1800 
	1100 


48 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC3 Premium HF flex 2004-1 
	24/36/48V 
	180 
	330 
450 
540 
630 
690 
	400 

	TC3 Premium HF flex 2004-2 
	48/72V 
	120 
	240 
330 
390 
460 
510 
	280 

	TC3 Premium HF flex 2004-3 
	48/80V 
	120 
	240 
330 
390 
460 
510 
	280 

	TC3 Premium HF flex 2006-1 
	24/36/48V 
	250 
	480 
660 
790 
890 
1000 
	600 

	TC3 Premium HF flex 2006-2 
	48/72V 
	180 
	330 
450 
540 
630 
690 
	400 

	TC3 Premium HF flex 2006-3 
	48/80V 
	180 
	330 
450 
540 
630 
690 
	400 

	TC3 Premium HF flex 2008-1 
	24/36/48V 
	250 
	670 
930 
1100 
1240 
1400 
	800 

	TC3 Premium HF flex 2008-2 
	48/72V 
	250 
	480 
660 
790 
890 
1000 
	600 

	TC3 Premium HF flex 2008-3 
	48/80V 
	250 
	480 
660 
790 
890 
1000 
	600 

	TC3 Premium HF flex 2010-1 
	24/36/48V 
	250 
	840 
1150 
1350 
1550 
1750 
	970 

	TC3 Premium HF flex 2010-2 
	48/72V 
	250 
	600 
820 
990 
1160 
1270 
	700 

	TC3 Premium HF flex 2010-3 
	48/80V 
	250 
	600 
820 
990 
1160 
1270 
	700 


72 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC3 Premium HF flex 2004-2 
	48/72V 
	120 
	240 
330 
390 
460 
510 
	280 

	TC3 Premium HF flex 2006-2 
	48/72V 
	180 
	300 
420 
500 
560 
640 
	370 

	TC3 Premium HF flex 2008-2 
	48/72V 
	250 
	430 
600 
680 
760 
900 
	510 

	TC3 Premium HF flex 2010-2 
	48/72V 
	250 
	580 
800 
960 
1120 
1220 
	680 


80 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC3 Premium HF flex 2004-3 
	48/80V 
	120 
	220 
300 
350 
400 
450 
	240 

	TC3 Premium HF flex 2006-3 
	48/80V 
	180 
	280 
390 
470 
530 
590 
	340 

	TC3 Premium HF flex 2008-3 
	48/80V 
	250 
	400 
550 
660 
740 
840 
	480 

	TC3 Premium HF flex 2010-3 
	48/80V 
	250 
	580 
800 
960 
1120 
1220 
	680 


96 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC3 Premium HF flex 2010-4 
	96V 
	250 
	430 
600 
680 
760 
900
	510 


Műszaki paraméterek és profilok, opciók
Premium HF flex gyártási sorozat
Műszaki paraméterek
	
	Egy-
	2004
	2006
	2008
	2010

	
	ség
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú


	Feszültségellátás
	V 
	400±10%
	400±10% 
	400±10% 
	400±10% 

	Frekvencia
	Hz 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 

	Áramfelvétel / fázis
	A 
	7 
	10 
	13 
	17 

	Hálózati kábel
	mm2 
	3 x 2,5 
	3 x 2,5 
	3 x 4 
	3 x 4 

	Készülékbiztosító (Protistor)
	A 
	20 
	20 
	30 
	30 

	Töltőkábel Ø
	mm2
	16 
	25 
	50 
	50 

	Töltőkábel hossz
	m 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 

	IP védettség
	
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 

	Hőmérséklettartomány
	°C 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 

	Súly
	kg 
	30 
	30 
	30 
	55 

	Méretek
Magasság
Hosszúság
Mélység 
	
mm mm mm 
	
750 
410 
317 
	
750 
410 
317 
	
750 
410 
317 
	
940 
410 
317 

	Szerelőfuratok távols.
Magasság
Szélesség
(falra rögzítés)
	mm mm 
	540 
394 
	540 
394 
	540 
394 
	540 
394 

	Kijelző
	
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 





Töltési jelleggörbék és opciók

( standard ( opció ( nem áll rendelkezésre
	
	2004
	2006
	2008
	2010

	
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú


	FMP energy Low 
Maintenance 70 (LM 70) 
	(
	(
	(
	(

	FMP energy Low 
Maintenance 200 (LM 200) 
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus ionos elektrolit-keverékkel
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus 
légkeringtetéssel*
	(
	(
	(
	(

	FMP energy dry 
	(
	(
	(
	(

	powerbloc dry (AGM) 
	(
	(
	(
	(

	FMP Aqualevel 
	(
	(
	(
	(

	Távkijelző (zöld/piros)
	(
	(
	(
	(

	Soros interfész 
töltésirányításhoz
	(
	(
	(
	(

	*Szivattyú az elektrolit-
 keringtetéshez
	(
	(
	(
	(


Premium HF com töltőkészülékek
Kapacitás és töltési idő párosítása
Töltési idő órában 80%-ban kisütött akkumulátorhoz és 30 °C-os elektrolit-hőmérséklethez
	Akkumulátor gyártási sorozat:
	FMP LM 70
	FMP LM 200
	FMP energy plus
	FMP energy dry
	powerbloc dry (AGM)

	
	8 h
	12 h
	8 h
	
	
	
	
	
	12 h (80% DOD K5)
	10 h 
12 h

	Ionos elektrolit-keverékkel
	
	
	
	7 h
	8 h
	10 h
	12 h
	14 h
	8 h (60% DOD K5)
	

	Légkeringtetéssel
	
	
	
	6 h
	7 h
	9 h
	11 h
	13 h
	
	


24 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC1 Premium HF com 24V  35A 
	
	
	
	170 
	250 
	300 
	350 
	380 
	200 
	220
270

	TC1 Premium HF com 24V 40A 
	250 
	380 
	185 
	190 
	280 
	330 
	390 
	430 
	230 
	

	TC1 Premium HF com 24V 50A 
	330 
	480 
	235 
	240 
	330 
	390 
	460 
	510 
	280 
	

	TC1 Premium HF com 24V 60A 
	380 
	580 
	280 
	280 
	390 
	470 
	530 
	590 
	340 
	

	TC1 Premium HF com 24V 70A 
	450 
	670 
	325 
	330 
	450 
	540 
	630 
	690 
	400 
	

	TC1 Premium HF com 24V 100A 
	640 
	960 
	465 
	450 
	620 
	740 
	850 
	950 
	570 
	

	TC3 Premium HF com 24V 70A 
	450 
	670 
	325 
	330 
	450 
	540 
	630 
	690 
	400 
	

	TC3 Premium HF com 24V 120A 
	780 
	1120 
	560 
	580 
	800 
	960 
	1120 
	1220 
	680 
	

	TC3 Premium HF com 24V 140A 
	930 
	1330 
	655 
	670 
	930 
	1100 
	1240 
	1400 
	800 
	

	TC3 Premium HF com 24V 200A 
	1300 
	1900 
	935 
	850 
	1200 
	1400 
	1620 
	1800 
	1100 
	

	TC3 Premium HF com 24V 240A 
	1550 
	2300 
	1120 
	960 
	1400 
	1650 
	1900 
	2100 
	1370 
	


36 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC1 Premium HF com 36V 30A 
	
	
	
	140 
	210 
	250 
	300 
	330 
	170 
	190
230

	TC1 Premium HF com 36V 40A 
	250 
	380 
	185 
	190 
	280 
	330 
	390 
	430 
	230 
	

	TC1 Premium HF com 36V 50A 
	330 
	480 
	235 
	240 
	330 
	390 
	460 
	510 
	280 
	


48 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC1 Premium HF com 48V 30A 
	
	
	
	140 
	210 
	250 
	300 
	330 
	170 
	190
230

	TC1 Premium HF com 48V 40A 
	250 
	380 
	185 
	190 
	280 
	330 
	390 
	430 
	230 
	

	TC1 Premium HF com 48V 50A 
	330 
	480 
	235 
	240 
	330 
	390 
	460 
	510 
	280 
	

	TC3 Premium HF com 48V 60A 
	380 
	580 
	280 
	280 
	390 
	470 
	530 
	590 
	340 
	

	TC3 Premium HF com 48V 75A 
	480 
	720 
	350 
	360 
	500 
	600 
	700 
	750 
	430 
	

	TC3 Premium HF com 48V 100A 
	640 
	960 
	465 
	450 
	620 
	740 
	850 
	950 
	570 
	

	TC3 Premium HF com 48V 115A 
	740 
	1070 
	535 
	570 
	780 
	930 
	1040 
	1200 
	660 
	

	TC3 Premium HF com 48V 140A 
	930 
	1330 
	655 
	670 
	930 
	1100 
	1240 
	1400 
	800 
	

	TC3 Premium HF com 48V 170A 
	1100 
	1600 
	795 
	840 
	1150 
	1350 
	1550 
	1750 
	970 
	

	TC3 Premium HF com 48V 200A 
	1300 
	1900 
	935 
	850 
	1200 
	1400 
	1620 
	1800 
	1100 
	

	TC3 Premium HF com 48V 240A 
	1550 
	2300 
	1120 
	960 
	1400 
	1650 
	1900 
	2100 
	1370 
	


80 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC3 Premium HF com 80V 40A 
	250 
	380 
	185 
	190 
	280 
	330 
	390 
	430 
	230
	

	TC3 Premium HF com 80V 65A 
	420 
	630 
	305 
	300 
	420 
	500 
	580 
	650 
	370
	

	TC3 Premium HF com 80V 85A 
	540 
	840 
	395 
	400 
	550 
	660 
	740 
	840 
	480
	

	TC3 Premium HF com 80V 105A 
	690 
	1000 
	490 
	480 
	660 
	790 
	890 
	1000 
	600
	

	TC3 Premium HF com 80V 120A 
	780 
	1120 
	560 
	580 
	800 
	960 
	1120 
	1220 
	680
	

	TC3 Premium HF com 80V 160A 
	1050 
	1550 
	750 
	760 
	1060 
	1300 
	1450 
	1600 
	910
	

	TC3 Premium HF com 80V 210A 
	1350 
	2000 
	980 
	890 
	1260 
	1470 
	1700 
	1890 
	1150
	


Műszaki paraméterek és profilok, opciók
Premium HF com gyártási sorozat
Műszaki paraméterek
	
	Egy-
	24V 35A 
	24V 40A 
	24V 50A 
	24V 60A 
	24V 70A 
	24V 100A 
	24V 120A 
	24V 140A 
	24V 200A 
	24V240A

	
	ség
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú


	Feszültségellátás
	V 
	230±10% 
	230±10% 
	230±10% 
	230±10% 
	230±10% 
	230±10% 
	400±10% 
	400±10% 
	400±10% 
	400±10% 

	Frekvencia
	Hz 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 

	Áramfelvétel / 
fázis
	A 
	5,5 
	6 
	7,5 
	9 
	10,5 
	14,5 
	6 
	7 
	10 
	12 

	Hálózati kábel
	mm2
	3 x 0,75 
	3 x 1,5 
	3 x 1,5 
	3 x 1,5 
	3 x 1,5 
	3 x 2,5 
	4 x 2,5 
	4 x 2,5 
	4 x 4 
	4 x 6 

	Készülékbiztosító 
(Protistor)
	A 
	6,3 
	20 
	20 
	20 
	20 
	30 
	20 
	20 
	20 
	2 x 20 

	Töltőkábel Ø
	mm2 
	6 
	10 
	10 
	16 
	16 
	25 
	25 
	50 
	50 
	50 

	Töltőkábel hossz
	m 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 

	IP védettség
	
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 

	Hőmérséklet-tartomány
	°C 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 

	Súly
	kg 
	5 
	8 
	8 
	10 
	10 
	13 
	22 
	22 
	55 
	140 

	Méretek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm 
	246 
	377 
	377 
	377 
	377 
	411 
	600 
	600 
	940 
	990 

	Hosszúság
	mm 
	256 
	281 
	281 
	281 
	281 
	317 
	410 
	410 
	410 
	719 

	Mélység
	mm 
	104 
	186 
	186 
	186 
	186 
	206 
	317 
	317 
	317 
	605 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(álló ház)

	Szerelőfuratok
távolsága
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm 
	203 
	280 
	280 
	280 
	280 
	355 
	390 
	390 
	540 
	

	Hosszúság
	mm 
	245 
	268 
	268 
	268 
	268 
	304 
	394 
	394 
	394 
	

	(falra rögzítés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kijelző
	
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 


Töltési jelleggörbék és opciók
( standard ( opció ( nem áll rendelkezésre

	
	24V 35A
	24V 40A
	24V 50A
	24V 60A
	24V 70A
	24V 100A
	24V 120A
	24V 140A
	24V 200A
	24V 240A

	
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú


	FMP energy Low Maintenance 
70 (LM 70) 
	(
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1)

	FMP energy Low Maintenance 
200 (LM 200) 
	(
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1)

	FMP energy plus ionos elektrolit-keverékkel
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus légkering-
tetéssel*
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy dry 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	powerbloc dry (AGM) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP Aqualevel  
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Távkijelző (zöld/piros)
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Soros interfész töltés-
irányításhoz
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	*Szivattyú az elektrolit-
 keringtetéshez
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


1) kábellel és csatlakozóval
Műszaki paraméterek
	
	Egy-
ség
	36V 30A
	36V 40A
	36V 50A
	48V 30A
	48V 40A
	48V 50A
	48V 60A
	48V 75A
	48V 100A
	48V 115A
	48V 140A
	48V 170A
	48V 200A
	48V 240A

	
	
	1 fáz.
	1 fáz.
	1 fáz.
	1 fáz.
	1 fáz.
	1 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.


	Feszültség-ellátás
	V 
	230 ±10%
	230 ±10%
	230 ±10%
	230 ±10%
	230 ±10%
	230 ±10%
	400 ±10%
	400 ±10%
	400 ±10%
	400 ±10%
	400 ±10%
	400 ±10%
	400 ±10%
	400 ±10%

	Frekvencia
	Hz 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 

	Áramfelvétel /
fázis
	A 
	6,5 
	9 
	11,5 
	10 
	13 
	16,5 
	6 
	7 
	9 
	10 
	13 
	17 
	20 
	24 

	Hálózati kábel
	mm2 
	3 x 1,5 
	3 x 1,5 
	3 x 1,5 
	3 x 1,5 
	3 x 2,5 
	3 x 2,5 
	4 x 2,5 
	4 x 2,5 
	4 x 2,5 
	4 x 2,5 
	4 x 4 
	4 x 4 
	4 x 6 
	4 x 6 

	Készülékbiztosító (Protistor)
	A 
	10 
	20 
	20 
	20 
	30 
	30 
	20 
	20 
	20 
	20 
	30 
	30 
	2 x 20 
	2 x 20 

	Töltőkábel Ø
	mm2 
	6 
	10 
	10 
	10 
	25 
	25 
	25 
	25 
	25 
	25 
	50 
	50 
	50 
	50 

	Töltőkábel 
hossz
	m 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 
	1 - 10 

	IP védettség
	
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 

	Hőmérséklet-tartomány
	°C 
	0 +40 
	0  +40
	0 +40 
	0 +40 
	0 +40 
	0  +40 
	0 +40 
	0 +40 
	0 +40 
	0 +40 
	0 +40 
	0 +40 
	0 +40 
	0 +40 

	Súly
	kg 
	6 
	8 
	8 
	10 
	16 
	16 
	20 
	22 
	22 
	22 
	30 
	55 
	140 
	140 

	Méretek 

Magasság
	mm 
	246 
	377 
	377 
	377 
	411 
	411 
	600 
	600 
	600 
	600 
	750 
	940 
	990 
	990 

	Hosszúság
	mm 
	256 
	281 
	281 
	281 
	317 
	317 
	410 
	410 
	410 
	410 
	410 
	410 
	410 
	410 

	Mélység
	mm 
	104 
	186 
	186 
	186 
	206 
	206 
	317 
	317 
	317 
	317 
	317 
	317 
	605 
	605 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(álló-
	(álló

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ház) 
	ház) 

	Szerelőfuratok távolsága
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm 
	203 
	280 
	280 
	280 
	355 
	355 
	390 
	390 
	390 
	390 
	540 
	540 
	
	

	Szélesség
	mm 
	245 
	268 
	268 
	268 
	304 
	304 
	394 
	394 
	394 
	394 
	394 
	394 
	
	

	(falra rögzítés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kijelző
	
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 


Töltési jelleggörbék és opciók
( standard ( opció ( nem áll rendelkezésre

	
	
	36V 30A
	36V 40A
	36V 50A
	48V 30A
	48V 40A
	48V 50A
	48V 60A
	48V 75A
	48V 100A
	48V 115A
	48V 140A
	48V 170A
	48V 200A
	48V 240A

	
	
	1 fáz.
	1 fáz.
	1 fáz.
	1 fáz.
	1 fáz.
	1 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.
	3 fáz.


	FMP energy Low Maintenance 70 
(LM 70) 
	(
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)

	FMP energy Low Maintenance 200 
(LM 200) 
	(
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)

	FMP energy plus 
ionos elektrolit-keverékkel
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus 
légkeringtetéssel*
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy dry 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	powerbloc dry (AGM) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP Aqualevel  
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Távkijelző (zöld/piros)
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Soros interfész 
töltésirányításhoz
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	*Szivattyú az elektrolit-keringtetéshez
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


1) kábellel és csatlakozóval
Műszaki paraméterek
	
	Egy-
	80V 40A
	80V 65A
	80V 85A
	80V 105A
	80V 120A
	80V 160A
	80V 210A

	
	ség
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú


	Feszültségellátás
	V 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 

	Frekvencia
	Hz 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 

	Áramfelvétel / fázis
	A 
	6,5 
	10 
	13 
	17 
	19 
	26 
	34 

	Hálózati kábel
	mm2 
	4 x 2,5 
	4 x 2,5 
	4 x 4 
	4 x 4 
	4 x 4 
	4 x 6 
	4 x 6 

	Készülékbiztosító (Protistor)
	A 
	20
	20
	30
	30
	30
	2 x 30
	2 x 30

	Töltőkábel Ø
	mm2 
	25
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	Töltőkábel hossz
	m 
	1 - 10
	1 - 10
	1 - 10
	1 - 10
	1 - 10
	1 - 10
	< 9

	IP védettség
	
	IP20
	IP20
	IP20
	IP20
	IP20
	IP20
	IP21

	Hőmérséklettartomány
	°C 
	0 … +40
	0 … +40
	0 … +40
	0 … +40
	0 … +40
	0 … +40
	0 … +40

	Súly
	kg 
	22
	22
	30
	55
	55
	140
	140

	Méretek
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm 
	600
	600
	750
	940
	940
	990
	990

	Hosszúság
	mm 
	410
	410
	410
	410
	410
	719
	410

	Mélység
	mm 
	317
	317
	317
	317
	317
	605
	605

	
	
	
	
	
	
	
	(álló ház)
	(álló ház)

	Szerelőfuratok távolsága
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm 
	390
	390
	540
	540
	540
	
	

	Szélesség
	mm 
	394
	394
	394
	394
	394
	
	

	(falra rögzítés)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kijelző
	
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 


Töltési jelleggörbék és opciók
( standard ( opció ( nem áll rendelkezésre

	
	80V 40A
	80V 65A
	80V 85A
	80V 105A
	80V 120A
	80V 160A
	80V 210A

	
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú


	FMP energy Low Maintenance 70 
(LM 70) 
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)

	FMP energy Low Maintenance 200 
(LM 200) 
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)

	FMP energy plus ionos elektrolit-
keverékkel
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus légkeringtetéssel*
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy dry 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	powerbloc dry (AGM) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP Aqualevel  
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Távkijelző (zöld/piros)
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Soros interfész töltésirányításhoz
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	*Szivattyú az elektrolit-keringtetéshez
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


1) kábellel és csatlakozóval
Premium HF töltőkészülékek
Kapacitás és töltési idő párosítása
Töltési idő órában 80%-ban kisütött akkumulátorhoz és 30 °C-os elektrolit-hőmérséklethez
	Akkumulátor gyártási sorozat:
	K5 min
	FMP energy plus
	powerbloc dry (AGM)

	
	
	
	10 h
	12 h

	Ionos elektrolit-keverékkel
	
	7 h
	8 h
	10 h
	12 h
	14 h
	

	Légkeringtetéssel
	
	6 h
	7 h
	9 h
	11 h
	13 h
	


24 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC1 Premium HF 24V 20A 
	100 
	100 
	140 
	160 
	180 
	220 
	120
	140

	TC1 Premium HF 24V 25A 
	100 
	120 
	180 
	210 
	250 
	280 
	170
	200

	TC1 Premium HF 24V 30A 
	100 
	140 
	210 
	250 
	300 
	330 
	190
	230

	TC1 Premium HF 24V 35A 
	100 
	170 
	250 
	300 
	350 
	380 
	220
	270

	TC1 Premium HF 24V 40A 
	150 
	190 
	280 
	330 
	390 
	430 
	
	

	TC1 Premium HF 24V 50A 
	150 
	240 
	330 
	390 
	460 
	510 
	
	

	TC1 Premium HF 24V 60A 
	180 
	280 
	390 
	470 
	530 
	590 
	
	

	TC1 Premium HF 24V 70A 
	180 
	330 
	450 
	540 
	630 
	690 
	
	

	TC1 Premium HF 24V 100A 
	250 
	450 
	620 
	740 
	850 
	950 
	
	

	TC3 Premium HF 24V 120A 
	250 
	580 
	800 
	960 
	1120 
	1220 
	
	

	TC3 Premium HF 24V 140A 
	250 
	670 
	930 
	1100 
	1240 
	1400 
	
	

	TC3 Premium HF 24V 200A 
	250 
	850 
	1200 
	1400 
	1620 
	1800 
	
	

	TC3 Premium HF 24V 240A 
	250 
	960 
	1400 
	1650 
	1900 
	2100 
	
	


36 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC1 Premium HF 36V 20A 
	100 
	100 
	140 
	160 
	180 
	220 
	120
	140

	TC1 Premium HF 36V 30A 
	100 
	140 
	210 
	250 
	300 
	330 
	190
	230

	TC1 Premium HF 36V 40A 
	150 
	190 
	280 
	330 
	390 
	430 
	
	

	TC1 Premium HF 36V 50A 
	150 
	240 
	330 
	390 
	460 
	510 
	
	


48 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC1 Premium HF 48V 30A 
	100 
	140 
	210 
	250 
	300 
	330 
	190
	230

	TC1 Premium HF 48V 40A 
	150 
	190 
	280 
	330 
	390 
	430 
	
	

	TC1 Premium HF 48V 50A 
	150 
	240 
	330 
	390 
	460 
	510 
	
	

	TC3 Premium HF 48V 60A 
	180 
	280 
	390 
	470 
	530 
	590 
	
	

	TC3 Premium HF 48V 75A 
	180 
	360 
	500 
	600 
	700 
	750 
	
	

	TC3 Premium HF 48V 100A 
	250 
	450 
	620 
	740 
	850 
	950 
	
	

	TC3 Premium HF 48V 115A 
	250 
	570 
	780 
	930 
	1040 
	1200 
	
	

	TC3 Premium HF 48V 140A 
	250 
	670 
	930 
	1100 
	1240 
	1400 
	
	

	TC3 Premium HF 48V 170A 
	250 
	840 
	1150 
	1350 
	1550 
	1750 
	
	

	TC3 Premium HF 48V 200A 
	250 
	850 
	1200 
	1400 
	1620 
	1800 
	
	

	TC3 Premium HF 48V 240A 
	250 
	960 
	1400 
	1650 
	1900 
	2100 
	
	


80 Volt




Kapacitás Ah/K5-ban, feltöltendő …. óra alatt
	TC3 Premium HF 80V 40A 
	150 
	190 
	280 
	330 
	390 
	430 
	

	TC3 Premium HF 80V 65A 
	180 
	300 
	420 
	500 
	580 
	650 
	

	TC3 Premium HF 80V 85A 
	200 
	400 
	550 
	660 
	740 
	840 
	

	TC3 Premium HF 80V 105A 
	250 
	480 
	660 
	790 
	890 
	1000 
	

	TC3 Premium HF 80V 120A 
	250 
	580 
	800 
	960 
	1120 
	1220 
	

	TC3 Premium HF 80V 160A 
	250 
	760 
	1060 
	1300 
	1450 
	1600 
	


Műszaki paraméterek és profilok, opciók
Premium HF gyártási sorozat
Műszaki paraméterek
	
	Egy-
	24V 20A
	24V 25A
	24V 30A
	24V 35A
	24V 40A
	24V 50A
	24V 60A
	24V 70A

	
	ség
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú


	Feszültségellátás
	V 
	230 ±10% 
	230 ±10% 
	230 ±10% 
	230 ±10% 
	230 ±10% 
	230 ±10% 
	230 ±10% 
	230 ±10% 

	Frekvencia
	Hz 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 

	Áramfelvétel / fázis
	A 
	4,5 
	5,5 
	4,5 
	5,5 
	6 
	7,5 
	9 
	10,5 

	Hálózati kábel
	mm2 
	3 x 0,75 
	3 x 0,75 
	3 x 0,75 
	3 x 0,75 
	3 x 1,5 
	3 x 1,5 
	3 x 1,5 
	3 x 1,5 

	Készülékbiztosító (Protistor)
	A 
	6,3 
	6,3 
	6,3 
	6,3 
	20 
	20 
	20 
	20 

	Töltőkábel Ø
	mm2 
	6 
	6 
	6 
	6 
	10 
	10 
	16 
	16 

	Töltőkábel hossz
	m 
	3 
	3 
	3 
	3 
	< 9 
	< 9 
	< 9 
	< 9 

	IP védettség
	
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 

	Hőmérséklettartomány
	°C 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 

	Súly
	kg 
	5 
	5 
	5 
	5 
	8 
	8 
	10 
	10 

	Méretek
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm 
	246 
	246 
	246 
	246 
	377 
	377 
	377 
	377 

	Hosszúság
	mm 
	256 
	256 
	256 
	256 
	281 
	281 
	281 
	281 

	Mélység
	mm 
	104 
	104 
	104 
	104 
	186 
	186 
	186 
	186 

	Szerelőfuratok távolsága
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm 
	203 
	203 
	203 
	203 
	280 
	280 
	280 
	280 

	Szélesség
	mm 
	245 
	245 
	245 
	245 
	268 
	268 
	268 
	268 

	(falra rögzítés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kijelző
	
	LED 
	LED 
	LED 
	LED 
	LED 
	LED 
	LED 
	LED 


Töltési jelleggörbék és opciók
( standard ( opció ( nem áll rendelkezésre

	
	24V 20A
	24V 25A
	24V 30A
	24V 35A
	24V 40A
	24V 50A
	24V 60A
	24V 70A

	
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú

	
	LED
	LED
	LED
	LED
	LED
	LED
	LED
	LED


	FMP energy Low Maintenance 70 
(LM 70) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy Low Maintenance 200 
(LM 200) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus ionos elektrolit-
keverékkel
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus légkeringtetéssel*
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	powerbloc dry (AGM) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP Aqualevel  
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Távkijelző (zöld/piros)
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Soros interfész töltésirányításhoz
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	*Szivattyú az elektrolit-keringtetéshez
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


Műszaki paraméterek
	
	Egy-
	24V 100A
	24V 120A
	24V 140A
	24V 200A
	24V 240A
	36V 20A
	36V 30A
	36V 40A
	36V 50A

	
	ség
	1 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú


	Feszültségellátás
	V 
	230 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	230 ±10% 
	230 ±10% 
	230 ±10% 
	230 ±10% 

	Frekvencia
	Hz 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 

	Áramfelvétel / fázis
	A 
	14,5 
	6 
	7 
	10 
	12 
	4,5 
	6,5 
	9 
	11,5 

	Hálózati kábel
	mm2 
	3 x 2,5 
	4 x 2,5 
	4 x 2,5 
	4 x 4 
	4 x 6 
	3 x 0,75 
	3 x 0,75 
	3 x 1,5 
	3 x 1,5 

	Készülékbiztosító (Protistor)
	A 
	30 
	20 
	20 
	20 
	2 x 20 
	6,3 
	10 
	20 
	20 

	Töltőkábel Ø
	mm2 
	25 
	25 
	25 
	50 
	50 
	6 
	6 
	16 
	16 

	Töltőkábel hossz
	m 
	< 9 
	< 9 
	< 9 
	< 9 
	< 9 
	3 
	3 
	< 9 
	< 9 

	IP védettség
	
	IP21 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP21 
	IP21 
	IP21 
	IP21 

	Hőmérséklettartomány
	°C 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 

	Súly
	kg 
	13 
	22 
	22 
	55 
	140 
	5 
	6 
	8 
	8 

	Méretek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm 
	411 
	600 
	600 
	940 
	990 
	246 
	246 
	377 
	377 

	Hosszúság
	mm 
	317 
	410 
	410 
	410 
	719 
	256 
	256 
	281 
	281 

	Mélység
	mm 
	206 
	317 
	317 
	317 
	605 
	104 
	104 
	186 
	186 

	
	
	
	
	
	
	(álló ház)
	
	
	
	

	Szerelőfuratok távolsága
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm 
	355 
	390 
	390 
	540 
	
	203 
	203 
	280 
	280 

	Szélesség
	mm 
	304 
	394 
	394 
	394 
	
	245 
	245 
	268 
	268 

	(falra rögzítés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kijelző
	
	LED 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LED 
	LED 
	LED 
	LED 


Töltési jelleggörbék és opciók
( standard ( opció ( nem áll rendelkezésre

	
	24V 100A
	24V 120A
	24V 140A
	24V 200A
	24V 240A
	36V 20A
	36V 30A
	36V 40A
	36V 50A

	
	1 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú

	
	LED
	LCD
	LCD
	LCD
	LCD
	LED
	LED
	LED
	LED


	FMP energy Low Maintenance 70 
(LM 70) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy Low Maintenance 200 
(LM 200) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus ionos elektrolit-keverékkel
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus légkeringtetéssel*
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy dry 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	powerbloc dry (AGM) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP Aqualevel  
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Távkijelző (zöld/piros)
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Soros interfész töltésirányításhoz
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	*Szivattyú az elektrolit-
keringtetéshez
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


Műszaki paraméterek
	
	Egy-
	48V 30A
	48V 40A
	48V 50A
	48V 60A
	48V 75A
	48V 100A
	48V 115A
	48V 140A

	
	ség
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú


	Feszültségellátás
	V
	230 ±10%
	230 ±10%
	230 ±10%
	400 ±10%
	400 ±10%
	400 ±10%
	400 ±10%
	400 ±10%

	Frekvencia
	Hz
	50/60
	50/60
	50/60
	50/60
	50/60
	50/60
	50/60
	50/60

	Áramfelvétel / fázis
	A
	10
	13
	16,5
	6
	7
	7
	10
	13

	Hálózati kábel
	mm2
	3 x 1,5
	3 x 2,5
	3 x 2,5
	4 x 2,5
	4 x 2,5
	4 x 2,5
	4 x 2,5
	4 x 4

	Készülékbiztosító (Protistor)
	A
	20
	30
	30
	20
	20
	20
	20
	30

	Töltőkábel Ø
	mm2
	16
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	50

	Töltőkábel hossz
	m
	< 9
	< 9
	< 9
	< 9
	< 9
	< 9
	< 9
	< 9

	IP védettség
	
	IP21
	IP21
	IP21
	IP20
	IP20
	IP20
	IP20
	IP20

	Hőmérséklettartomány
	°C
	0 … +40
	0 … +40
	0 … +40
	0 … +40
	0 … +40
	0 … +40
	0 … +40
	0 … +40

	Súly
	kg
	10
	13
	13
	20
	22
	22
	22
	30

	Méretek
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm
	377
	411
	411
	600
	600
	600
	600
	750

	Hosszúság
	mm
	281
	317
	317
	410
	410
	410
	410
	410

	Mélység
	mm
	186
	206
	206
	317
	317
	317
	317
	317

	Szerelőfuratok távolsága
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm
	280
	355
	355
	390
	390
	390
	390
	540

	Szélesség
	mm
	268
	304
	304
	394
	394
	394
	394
	394

	(falra rögzítés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kijelző
	
	LED
	LED
	LED
	LCD
	LCD
	LCD
	LCD
	LCD


Töltési jelleggörbék és opciók
( standard ( opció ( nem áll rendelkezésre

	
	48V 30A
	48V 40A
	48V 50A
	48V 60A
	48V 75A
	48V 100A
	48V 115A
	48V 140A


	
	1 fázisú
	1 fázisú
	1 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú

	
	LED
	LED
	LED
	LCD
	LCD
	LCD
	LCD
	LCD


	FMP energy Low Maintenance 70 
(LM 70) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy Low Maintenance 200 
(LM 200) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus ionos elektrolit-
keverékkel
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus légkeringtetéssel*
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	powerbloc dry (AGM) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP Aqualevel  
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Távkijelző (zöld/piros)
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Soros interfész töltésirányításhoz
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	*Szivattyú az elektrolit-keringtetéshez
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


Műszaki paraméterek
	
	Egy-
	48V 170A
	48V 200A
	48V 240A
	80V 40A
	80V 65A
	80V 85A
	80V 105A
	80V 120A
	80V 160A

	
	ség
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú


	Feszültségellátás
	V 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 
	400 ±10% 

	Frekvencia
	Hz 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 
	50/60 

	Áramfelvétel / fázis
	A 
	17 
	20 
	24 
	6,5 
	10 
	13 
	17 
	19 
	26 

	Hálózati kábel
	mm2 
	4 x 4 
	4 x 6 
	4 x 6 
	4 x 2,5 
	4 x 2,5 
	4 x 4 
	4 x 4 
	4 x 4 
	4 x 6 

	Készülékbiztosító (Protistor)
	A 
	30 
	2 x 20 
	2 x 20 
	20 
	20 
	30 
	30 
	30 
	2 x 20 

	Töltőkábel Ø
	mm2 
	50 
	50 
	50 
	25 
	25 
	50 
	50 
	50 
	50 

	Töltőkábel hossz
	m 
	< 9 
	< 9 
	< 9 
	< 9 
	< 9 
	< 9 
	< 9 
	< 9 
	< 9 

	IP védettség
	
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 
	IP20 

	Hőmérséklettartomány
	°C 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 
	0 … +40 

	Súly
	kg 
	55 
	140 
	140 
	22 
	22 
	30 
	55 
	55 
	140 

	Méretek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm 
	940 
	990 
	990 
	600 
	600 
	750 
	940 
	940 
	990 

	Hosszúság
	mm 
	410 
	410 
	719 
	719 
	410 
	410 
	410 
	410 
	719 

	Mélység
	mm 
	317 
	605 
	605 
	317 
	317 
	317 
	317 
	317 
	605 

	
	
	
	(álló ház)
	(álló ház)
	
	
	
	
	
	(álló ház)

	Szerelőfuratok távolsága
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magasság
	mm 
	540 
	
	
	390 
	390 
	540 
	540 
	540 
	

	Szélesség
	mm 
	394 
	
	
	394 
	394 
	394 
	394 
	394 
	

	(falra rögzítés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kijelző
	
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 
	LCD 


Töltési jelleggörbék és opciók
( standard ( opció ( nem áll rendelkezésre

	
	48V 170A
	48V 200A
	48V 240A
	80V 40A
	80V 65A
	80V 85A
	80V 105A
	80V 120A
	80V 160A

	
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú
	3 fázisú

	
	LCD
	LCD
	LCD
	LCD
	LCD
	LCD
	LCD
	LCD
	LCD


	FMP energy Low Maintenance 70 
(LM 70) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy Low Maintenance 200 
(LM 200) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus ionos elektrolit-keverékkel
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy plus légkeringtetéssel*
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP energy dry 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


	powerbloc dry (AGM) 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FMP Aqualevel  
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Távkijelző (zöld/piros)
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Soros interfész töltésirányításhoz
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	*Szivattyú az elektrolit-
keringtetéshez
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


[image: image2.png]B BunBpunyuesen sujo ueBumpUY SRR 500750





Műszaki adatok


Nagyfrekvenciás �töltőkészülékek


Fiamm Motive Power


Premium HF flex


Premium HF com


Premium HF





2005.09 Műszaki változtatások előzetes bejelentés nélkül lehetségesek.





Európai központ:





EnerSys S.r.L.


Viale Europa, 73/A


36075 Montecchio M. (VI)�ITALY


Tel.: +39 0444 607811


Fax: +39 0444 607911





� HYPERLINK "http://www.enersys-fmp.com" ��www.enersys-fmp.com�








PAGE  
5

