[image: image1.png]Power Full Solutions™

Small traction
Powerbloc
‘powerbloc dry Powerbloc Dry

=/ 20008
=) aanal

powerbloc

2000w
A





Nagyobb teljesítmény kis vontatásigényű alkalmazások számára

[image: image2.png]


 Powerbloc

[image: image3.png]


 Powerbloc Dry

	A Powerbloc és a Powerbloc Dry a tömbakkumulátorok olyan családja, amely kis vontatásigényű alkalmazások esetében hasznosítható, például takarítógépek, kis emelésű szállítókocsik, ipari elektromos járművek, valamint egyes háztartási alkalmazások, például kerekes kocsik, golf-kocsik stb. esetében. A Powerbloc akkumulátorok elárasztásos, a Powerbloc Dry akkumulátorok pedig rekombinációs típusú akkumulátorok. Mindkét termékcsalád tagjai 50 Hz-es vagy HF akkumulátortöltőkkel tölthetők fel. Ha a meglévő akkumulátortöltőjét szeretné 


	használni, akkor ellenőrizze, hogy a profilt jóváhagyta-e műszaki csoportunk. HF akkumulátortöltőink mikroprocesszorral vannak felszerelve, és megbízható, teljes újratöltést biztosítanak bármilyen mértékben lemerült akkumulátor számára (max. 80%). Ezek az akkumulátortöltők elektronikusan szabályozott karakterisztikus töltési görbével rendelkeznek. Az akkumulátortöltők automatikusan ellenőrzik és fejezik be a töltési folyamatot. Az akkumulátortöltők túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemmel rendelkeznek.

	
	


[image: image4.png]



[image: image5.jpg]EnerSys_




	[image: image6.bmp] A készülék használata
	[image: image7.bmp] Telepítés
	[image: image8.bmp] Tárolás

	Az optimális üzemi élettartam elérése érdekében kerülje az erőteljes kisütéseket. Soha ne hagyja az akkumulátort lemerült állapotban. Az elárasztott akkumulátorok elektrolit-szintjét rendszeresen ellenőrizni kell, majd pedig a maximum szintjelzőig demineralizált vízzel kell feltölteni (DIN 43530, 4. rész). Egyes típusoknál a Hawker Aquamatic egypontos automatikus vízpótló rendszer is fontolóra vehető. Az abszorbeált elektrolitos (AGM) vagy a gél-elektrolitos szelepvezérlésű akkumulátorok véglegesen le vannak zárva, így vízpótlást nem igényelnek.
	A monoblokk-akkumulátorokat a jármű-/kocsigyártó utasításai alapján kell felszerelni (a csatlakoztatásnál a polaritás, valamint a mechanikai szempontból robusztus telepítés figyelembevételével). Az akkumulátor csatlakoztatása közben kerülje a rövidzárlat kialakulását.
	Ha az akkumulátorokat hosszabb ideig kell üzemen kívül tárolni, akkor teljesen feltöltött állapotban száraz, tiszta és fagymentes helyen kell őket elhelyezni. A havonként elvégzett frissítő töltéssel elkerülhető az akkumulátor káros erőteljes lemerülése és károsodása.

[image: image9.bmp] Karbantartás
Az áramelfolyás elkerülése érdekében tartsa tisztán és szárazon az akkumulátorokat. A monoblokkokat nedves pamutronggyal kell tisztítani. Soha ne használjon szerves oldatot!

Mindegyik termékcsalád esetében tartsa be az üzemeltetési és karbantartási utasításokat.


[image: image10.png]



[image: image11.png]


 Powerbloc 

[image: image12.bmp] Powerbloc TP 
[image: image13.jpg]Type Voltage (=3 Cy Dimensions Weight No of Polarity ~ Terminal®

[} {Ah} {Ah} {max. mm) (kg cycles”
L w H




[image: image14.jpg]6 TP 200{1) 6 200 250 244 190 275 34.2 1100 2 AP
6 TP 175({1) 6 175 220 263 182 271 34 1100 2 AP
12 TP 80(1) 12 30 100 346 172 236 30 1100 1 AP
12 TP 100{1} 12 100 125 344 172 286 30 1100 1 AP
12 TP 116{1) 12 116 145 509 175 230 43 1100 4 AP





[image: image15.bmp] Powerbloc FP 

[image: image16.jpg]Type Voltage (=3 Cy Dimensions Weight No of Polarity ~ Terminal®

[} {Ah} {Ah} {max. mm) (kg cycles”
L w H




[image: image17.jpg]6 FP 190(1) 6 190 240 245 190 275 32 400 2 AP
12 FP 30 12 30 39 217 135 223 12 400 1 AP

12 FP 55 12 55 72 2750 5205 22 400 1 AP

12 FP 80{1) 12 30 105 349 175 235 295 400 1 AP
12 FP 100{1} 12 100 130 350 175 290 37 400 3 AP





[image: image18.bmp] Powerbloc FPT 
[image: image19.jpg]Type Voltage Cs Cxo Dimensions Weight  No.of  Polarity Terminal®
(AR} (AR} L1? 122 WP w22 WP (kg cycles”




	6 FPT 185 
	6 
	185 
	225 
	264 
	
	181 
	
	276 
	26 
	700 
	3 
	DT 

	6 FPT 195 
	6 
	195 
	240 
	264 
	
	181 
	
	276 
	28 
	700 
	2 
	DT 

	6 FPT200 
	6 
	200 
	245 
	244 
	
	191 
	
	276 
	31 
	700 
	1 
	AP 

	6 FPT 210 
	6 
	215 
	260 
	264 
	
	181 
	
	295 
	33 
	700 
	2 
	DT 

	6 FPT 215 
	6 
	215 
	250 
	292 
	
	172 
	
	290 
	30 
	700 
	2 
	UT 

	6 FPT 255 
	6 
	255 
	310 
	
	295 
	
	178 
	365 
	41 
	700 
	1 
	UT 

	6 FPT 285 
	6 
	285 
	335 
	
	295 
	
	178 
	365 
	44 
	700 
	2 
	UT 

	6 FPT 305 
	6 
	305 
	370 
	
	295 
	
	178 
	432 
	48 
	700 
	2 
	DT 

	6 FPT 345 
	6 
	345 
	420 
	
	295 
	
	178 
	424 
	55 
	700 
	1 
	DT 

	8 FPT 145 
	8 
	145 
	170 
	264 
	
	181 
	
	276 
	29 
	700 
	1 
	DT 

	12 FPT 55 
	12 
	55 
	80 
	275 
	
	174 
	
	188 
	20 
	700 
	1 
	AP 

	12 FPT 70 
	12 
	70 
	85 
	
	286 
	
	171 
	248 
	21 
	700 
	3 
	DT 

	12 FPT 85 
	12 
	85 
	105 
	
	324 
	
	171 
	248 
	25 
	700 
	2 
	DT 

	12 FPT 95 
	12 
	59 
	115 
	
	324 
	
	171 
	248 
	27 
	700 
	2 
	DT 

	12 FPT 105 
	12 
	105 
	130 
	
	355 
	
	171 
	238 
	30 
	700 
	2 
	AP 

	12 FPT 114 
	12 
	135 
	165 
	346 
	
	171 
	
	289 
	39 
	700 
	1 
	AP 

	12 FPT 150 
	12 
	160 
	195 
	
	381 
	
	178 
	371 
	48 
	700 
	1 
	DT 

	12 FPT175 
	12 
	180 
	215 
	
	381 
	
	178 
	371 
	55 
	700 
	1 
	DT 


A táblázatok fejlécének feliratai:

Típus; Feszültség (V); C5 (Ah); C20 (Ah); Méretek (max. mm); H Sz M; Súly (kg); Ciklusok száma; Polaritás; Csatlakozó

Lábjegyzetek:

1)
Max. 80%-os lemerültség

2)
L1 = hosszúság fogantyúk nélkül, L2 = hosszúság fogantyúkkal, W1 = szélesség fogantyúk nélkül, W2 = szélesség fogantyúkkal. 
Az akkumulátorokat mindig fogantyúkkal együtt szállítjuk.

3)
A csatlakozó kialakítását lásd a következő oldalon.

[image: image20.bmp] Powerbloc TP

Cellafelépítés

A TP-sorozat erős csőlemezből és szabad elektrolitból áll a hosszú üzemi élettartam biztosítása céljából.

Előnyök

•
Kiváló csőlemez-konstrukció az erőteljes 1100 ciklus teljesítményhez.

•
A maximális teljesítmény a lehető legjobb futásidőt teszi lehetővé a legnehezebb üzemi feltételek között is.

•
Megnövelt teljesítmény és futásidő a gépek maximális teljesítménye érdekében.

[image: image21.bmp] Powerbloc FP

Cellafelépítés

Az FP-sorozat merevített lapos rácslemezből és szabad elektrolitból áll, elsősorban mozgató akkumulátorként történő felhasználásra tervezték.

Csatlakoztatás

Ez a sorozat kengyeles vagy kúpos típusú csatlakozókkal van felszerelve.

Előnyök

•
A gazdaságos és megbízható FP-sorozat 400 ciklus teljesítményt biztosít a mindennapi igények kielégítése céljából.

•
Megbízható, kiszámítható teljesítmény a szokásos alkalmazási területeken.

•
Az egyénileg kialakított specifikáció a legjobb ár-teljesítmény egyensúlyt kínálja.

[image: image22.bmp] Powerbloc FPT

Cellafelépítés

A Powerbloc FPT-sorozat továbbfejlesztett lapos rácslemezekkel és pasztakialakítással rendelkezik, ami még hosszabb üzemi élettartamot tesz lehetővé. Különösen alkalmas nehéz üzemi viszonyok közötti, intenzív ciklusú vontatási alkalmazásokhoz.

Előnyök

•
A továbbfejlesztett cellaközfal-konstrukció és pasztakialakítás valós 700 ciklus teljesítményt biztosít.

•
A megnövelt teljesítmény hosszabb futásidőt és kevesebb karbantartást tesz lehetővé.

•
A kiváló teljesítmény produktívabb futásidőt jelent.


[image: image23.jpg]EnerSys_




Polaritás-változatok

[image: image24.jpg]6V

8V

12V





[image: image25.bmp] A csatlakozó kialakítása

	[image: image26.png]



	Gépkocsi csatlakozócsap (AP) 

	[image: image27.png]



	Szárnyas anyás csatlakozó (WNT) 

	[image: image28.png]



	Peckes csatlakozó (ST) 

	[image: image29.png]



	Világítás-csatlakozó (LD) 

	[image: image30.png]



	Furatos csatlakozó (FT) 

	[image: image31.png]



	Univerzális csatlakozó (UT) 

	[image: image32.png]



	Kettős csatlakozó (DT) 


[image: image33.png]


 Powerbloc Dry

[image: image34.bmp] Powerbloc XP 
[image: image35.jpg]Type Voltage (=3 Cy Dimensions Weight No of Polarity ~ Terminal®

[} {Ah} {Ah} {max. mm) (kg cycles”
L w H




[image: image36.jpg]6 XP 180 6 180 200 246 192 276 37 300-1000 ST-M8
12 XP 51 12 51 57 271 164 220 22.1 300-1000 ST-M6
12 XP 73 12 73 81 360 164 227 30.6 800-1000 ST-M6





[image: image37.bmp] Powerbloc MFP 
[image: image38.jpg]Type Voltage Cs Cw Dimensions Weight  No.of  Polarity Terminal®
{Ah] (AR} L1? 122 WD W2 W (kg cycles”




	6 MFP 160BS 
	6 
	160 
	196 
	264 
	
	183 
	
	270 
	33 
	500 
	2 
	AP 

	6 MFP 180 
	6 
	160 
	200 
	244 
	
	190 
	
	275 
	31 
	500 
	2 
	AP 

	6 MFP 240 
	6 
	240 
	270 
	
	311 
	
	182 
	359 
	48 
	500 
	2 
	AP 

	12 MFP 27 
	12 
	27 
	30 
	195 
	195 
	132 
	132.6 
	178 
	10.6 
	500 
	3 
	LT 

	12 MFP 44 
	12 
	44 
	50 
	229 
	250 
	139 
	139.2 
	228 
	17.7 
	500 
	3 
	AP 

	12 MFP 50 
	12 
	50 
	55 
	278 
	
	175 
	
	190 
	20 
	500 
	3 
	AP 

	12 MFP 63 
	12 
	63 
	71 
	260 
	281.7 
	169 
	169.2 
	228 
	24.1 
	500 
	3 
	AP 

	G12 MFP 77 
	12 
	77 
	87 
	307 
	331 
	169 
	169.2 
	228 
	27.7 
	500 
	3 
	AP 

	12 MFP 105 
	12 
	100 
	125 
	345 
	
	174 
	
	283 
	40 
	500 
	1 
	AP 


[image: image39.bmp] Powerbloc XFC 
[image: image40.jpg]Voltage G Cy Dimensions No of Terminal®

[} {Ah} {Ah} {max. mm) (kg cycles”
L w H

Polarity





[image: image41.jpg]12 XFC 37

12

37

40

196

165

170

17.4

400-500

ST-M6

12 XFC 60

12

60

66

329

166

174

28.8

400-500

ST-M6





A táblázatok fejlécének feliratai:

Típus; Feszültség (V); C5 (Ah); C20 (Ah); Méretek (max. mm); H Sz M; Súly (kg) Ciklusok száma; Polaritás; Csatlakozó 
Lábjegyzetek:

1)
Max. 80%-os lemerültség

2)
L1 = hosszúság fogantyúk nélkül, L2 = hosszúság fogantyúkkal, W1 = szélesség fogantyúk nélkül, W2 = szélesség fogantyúkkal. 
Az akkumulátorokat mindig fogantyúkkal együtt szállítjuk.

3)
A csatlakozó kialakítását lásd a következő oldalon.

[image: image42.bmp] Powerbloc XP

Cellafelépítés

Ez a sorozat nagy mechanikai ellenállású, speciális ötvözetű lapos rácslemezből áll. Az elektrolitot mikroporózus cellaközfal (AGM) nyeli el.

Előnyök

•
A karbantartást nem igénylő, teljesen zárt XP-sorozat esetében a gáz-rekombinációt alkalmaztuk a vízpótlás szükségességének elkerülése érdekében.

•
A nagyon kicsi önkisülés és a kis belső ellenállás miatt hosszú az akkumulátor eltarthatósága.

•
A fejlett lemezösszetétel és a cellaközfalak kedvezőbb helyreállást biztosítanak az erősen lemerült állapotból.

•
A közepes ciklusüzemű és decentralizált telepítésű alkalmazásokhoz használható.

[image: image43.bmp] Powerbloc MFP

Cellafelépítés

Az MFP-sorozat speciális ötvözetű rácslemezekből és gél-elektrolitból áll.

Előnyök

•
A gélben rögzített elektrolit miatt egyáltalán nem igényel karbantartást.

•
Rendkívül alkalmas nagy áramerősség esetén, jellemzője a csökkent mértékű önkisülés, és rugalmasan alkalmazkodik a hőmérsékletingadozásokhoz.

•
Közepes ciklusüzemű alkalmazásokhoz használható.

[image: image44.bmp] Powerbloc XFC

Cellafelépítés

Az XFC-sorozat nagyon vékony, speciális ötvözetű rácslemezekből áll. Az elektrolitot mikroporózus cellaközfal (AGM) nyeli el.

Előnyök

•
Az igen fejlett „tiszta ólom” technológia nagyon gyors töltést és erőteljes kisülést tesz lehetővé.

•
A különleges tervezésű lemezek ideálisan használhatók AGV alkalmazások és elektromos járművek esetén.

•
A töltési jellemzők több műszakos üzemeltetést és alkalmi töltést tesznek lehetővé.


[image: image45.jpg]EnerSys_




Polaritás-változatok

[image: image46.jpg]6V

8V

12V





[image: image47.bmp] A csatlakozó kialakítása

	[image: image48.png]



	Gépkocsi csatlakozócsap (AP) 

	[image: image49.png]



	Szárnyas anyás csatlakozó (WNT) 

	[image: image50.png]



	Peckes csatlakozó (ST) 

	[image: image51.png]



	Világítás-csatlakozó (LD) 

	[image: image52.png]



	Furatos csatlakozó (FT) 

	[image: image53.png]



	Univerzális csatlakozó (UT) 

	[image: image54.png]



	Kettős csatlakozó (DT) 


Kis vontatásigényű alkalmazások








PAGE  
4

