[image: image1.png]Fortschrittliche Ladetechnik fir
alle Anwendungen

Fiamm Motive Power
50 Hz Ladegerate
Tension Wa

Tension WoWa
Tension Wsa 12
Tension Wsa 8 puls
Tension Wsa air





Magas hozzáadott érték versenyképes áron
Fiamm Motive Power 
50 Hz töltőkészülékek 

Optimalizált töltési technika minden alkalmazásra
Az ipari alkalmazású járműakkumulátorok piaca manapság nagyon sokrétű. Sok olyan, különleges célra kialakított járműakkumulátor van, amelyet egy ahhoz illeszkedő töltőkészülékkel együtt, rendszerben értékesítenek. Tehát ezeknek a töltőkészülékeknek ugyancsak pontosan meghatározott feltételeket kell teljesíteniük. Éppen ezért fontos, hogy a töltési folyamatnál figyelembe vegyük az akkumulátor különleges tulajdonságait és üzemi feltételeit. Mert ennek a folyamatnak döntő jelentősége van az akkumulátor használatának gazdaságossága szempontjából. A Fiamm Motive Power nagyon modern töltőkészülékeket kínál minden alkalmazásra. A töltési ciklust minden töltőkészüléknél mikroprocesszor vezérli. A készülékek masszív házzal és természetesen a CE szabványnak megfelelő kivitelben készülnek.

[image: image2.jpg]Fahrzeug +

Batterie + " =1System
Ladegerat





[image: image3.png]



TÖLT.   TÖLT  SZÜNET KIEGY.
START VÉGE
      TÖLTÉS

Wa görbe


[image: image4.png]


 Tension Wa
A Fiamm Motive Power Tension Wa típusú (1 vagy 3 fázisú) töltőkészüléke nagy hozzáadott értékkel rendelkezik versenyképes áron. Különösen alkalmas az egyműszakos üzem követelményeire, azaz ha megvalósíthatók a több mint 10 órás töltési idők.

[image: image5.png]


 Műszaki specifikációk

•
Áramcsatlakozás: 
230 V - 50/60 Hz (1 fázisú); 230/400 V - 50/60 Hz (3 fázisú) 
•
Illesztés a hálózati feszültséghez: 
-4%; + 4% (1 fázisú); - 5%; + 5% (3 fázisú)
•
Akkumulátorfeszültség: 
12, 24, 36, 48 V (1 fázisú); 24, 36, 48, 72, 80, 96 V (3 fázisú) 

•
Akkumulátor-kapacitástartomány névleges feszültségnél: 
90÷450 Ah (1 fázisú); 360÷1350 Ah (3 fázisú) 

•
Normál töltési idő: 10 - 12 h 

•
Hálózati és akkumulátorkábel: készülékkel együtt szállítva, hossz 
2,5 m, opcionális csatlakozó (rendelésnél közölni kell a márkát és 
a modellt)
•
Szóró transzformátor, rézhuzal kettős lakkozással, H osztály, nem mérgező epoxi bevonattal, kemencében szárítva.
•
EMC-védelem (elektromágneses összeférhetőség)
•
Kábeljelölés a biztonsági szabványok szerint. 

[image: image6.png]


 Biztonsági tulajdonságok
•
Hálózati bemenet (1 fázisú) és egyenáramú kimenet (1 fázisú és 
3 fázisú) biztosító-védelemmel polaritás-felcserélés és/vagy áramcsúcsok ellen
•
Hőkioldó a transzformátorban
•
Biztonsági lekapcsolás
•
Szabályozható töltési idő
•
Védelem a polaritás felcserélése ellen
•
Mikroprocesszoros vezérlés
•
Készülékház-védelem: IP20 

[image: image7.png]= o

g
e





[image: image8.png]


 LED kijelző
•
Akkumulátor csatlakoztatva
•
Auto Start 

•
Töltési szint kezdete
•
Töltési szint vége
•
Töltés befejezve
•
Automatikus kiegyenlítő töltés
[image: image9.png]


 Hibaüzenet
•
Töltőkészülék-hiba: az elektronika meghibásodott. 

•
Akkumulátorhiba: az akkumulátort 10 órán át töltötték (1 fázisú) vagy 
9 órán át töltötték (3 fázisú) a gázképződési pont elérése nélkül. 
A töltőkészülék automatikusan kikapcsol. 

[image: image10.png]


 Kijelző
Tension Wa (1 fázisú)
[image: image11.jpg]Tension Wa (3-phasig)

Tension Wa





[image: image12.bmp] A használati utasítást figyelembe kell venni.
[image: image13.bmp] Az akkumulátor leválasztása előtt nyomja meg a STOP gombot.
[image: image14.bmp] A készülékházat csak villanyszerelő nyithatja fel.
	[image: image15.png]



	[image: image16.png]





	
	MÉRETEK mm-ben


	A HÁZ
TÍPUSA
	Mag.
(H)
	Szél.
(B)
	Mélys.
(T)

	B/L
	290
	450
	280

	B/XL
	310
	500
	300

	S
	800
	500
	400

	N
	1000
	500
	400

	L
	1100
	600
	500





[image: image17.png]


 Tulajdonságok és előnyök
•
Bevált, nem vezérelt Wa töltési profil egyműszakos alkalmazásokra
•
LED kijelző a töltési státusz gyors felismeréséhez
•
80%-os és 100%-os töltési szint, valamint zavarok kijelzése 

•
A hét végére programozható automatikus kiegyenlítő töltés az egyes cellák áramkülönbségének csökkentésére 
•
Megbízható és teljesen automatikus Auto-Start a töltési folyamat 
indításához 5” késleltetéssel
•
Biztonsági lekapcsolás a túltöltés elkerülésére zavarok esetén
•
Hibadiagnózis és -kijelzés LED segítségével
•
STOP gomb a töltési ciklus kockázatmentes megszakításához 
minden tetszőleges állapotban
[image: image18.png]


 Készülékház
•
Epoxi bevonat
•
Standard RAL 9005B fekete és RAL 9010L fehér 
	Sz.
	Funkció
	Sz.
	Funkció

	1
	Akku csatlakoztatva / töltés
	4
	Hiba

	2
	Töltés utolsó állapota 
(töltés 80%-a)
	5
	BE / KI gomb

	
	
	
	

	3
	Töltés befejezve
	6
	Kiegyenlítő töltés


[image: image19.png]


 Alkalmazás
Fiamm Motive Power energy plus
	kis 
terhelésű üzem
	normál 
terhelésű üzem
	nagy 
terhelésű üzem


A felhasználási területek definíciója
1.
Kis terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem alacsony, kevesebb mint 60 %-os K5 kapacitív terheléssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.

2.
Normál terhelésű üzem
•
Egy- vagy kétműszakos üzem 80 %-os K5 kapacitív kisütéssel. 
Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.

3.
Nagy terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem 80 %-os K5 kisütésekkel és magas terhelőáramokkal.
•
Közbenső töltési üzemmód az üzemelési kapacitás növeléséhez. 
•
Többműszakos üzem cserélhető akkumulátorokkal vagy anélkül.
•
Magas hőmérsékletű. környezet

Bevált technika következetes fejlesztése
[image: image20.png]


 Tension WoWa

A Fiamm Motive Power WoWa típusú töltőkészülékei alfanumerikus kijelzővel vannak ellátva, amelyről leolvashatók a beállítások és a töltési folyamat műszaki adatai (töltőáram, akkumulátorfeszültség, visszavezetett Ah, diagnózis-üzenetek). Ezek az intelligens töltési technológiával működő akkumulátortöltők a mikroprocesszoros vezérlés minden előnyét biztosítják. Az akkumulátorba ismét bevezetett energia látható a kijelzőn. Ezek az akkumulátortöltők széles tartományban lehetővé teszik a programbeállításokat (teljes töltési feszültség, töltési idő, biztonsági lekapcsolási idő).
A Tension WoWa töltőkészülékek az akkumulátort a WoWa profil segítségével 8 órán belül képesek feltölteni, ami lehetővé teszi az akkumulátor intenzív használatát.

[image: image21.png]


 Műszaki specifikációk
•
Áramcsatlakozás: 
230 V - 50/60 Hz (1 fázisú); 230/400 V - 50/60 Hz (3 fázisú) 
•
Illesztés a hálózati feszültséghez: 
-4%; + 4% (1 fázisú); - 5%; + 5% (3 fázisú)
•
Akkumulátorfeszültség: 
24, 36, 48, 72, 80 V (1 fázisú); 24, 36, 48, 72, 80, 96 V (3 fázisú) 

•
Akkumulátor-kapacitástartomány névleges feszültségnél: 
300÷770 Ah (1 fázisú); 360÷1350 Ah (3 fázisú) 

•
Normál töltési idő: 8 h 

•
Hálózati és akkumulátorkábel: készülékkel együtt szállítva, hossz 
2,5 m, opcionális csatlakozó (rendelésnél közölni kell a márkát és 
a modellt)
•
Szóró transzformátor, rézhuzal kettős lakkozással, H osztály, nem mérgező epoxi bevonattal, kemencében szárítva.
•
EMC-védelem (elektromágneses összeférhetőség)
•
Kábeljelölés a biztonsági szabványok szerint.

[image: image22.png]



[image: image23.png]o vAUSE  AUS:
e Biens
it





TÖLT.   TÖLT  SZÜNET KIEGY.
START VÉGE
      TÖLTÉS

WoWa görbe



[image: image24.png]


 Biztonsági tulajdonságok
•
Hálózati bemenet és egyenáramú kimenet biztosító-védelemmel 
polaritás-felcserélés és/vagy áramcsúcsok ellen
•
Hőkioldó a transzformátorban
•
Biztonsági lekapcsolás: 10 óra elteltével (1 fázisú) vagy 9 óra 
elteltével (3 fázisú) a gázképződési pont elérése nélkül
•
Szabályozható töltési idő
•
Védelem a polaritás felcserélése ellen
•
Mikroprocesszoros vezérlés
•
Vezérlés adat-visszacsatolással
•
Készülékház-védelem: IP20 
[image: image25.png]


 Kijelző (LED vagy LCD
•
Akkumulátor csatlakoztatva (LED)
•
Auto Start (LED) 

•
Töltési szint kezdete (LED)
•
Töltési szint vége (LED)
•
Töltés befejezve (LED)
•
Automatikus kiegyenlítő töltés (LED)
•
AC bemenet zavar (LCD)
•
Hiba a backup-biztosítóknál (LCD)
•
Hiba a hőkioldóban (LCD)
•
Biztonsági lekapcsolási idő (LCD)
•
Zavar az egyenáramú hídkapcsolásban (LCD)
•
Akkumulátor maximális feszültségen (LCD)
[image: image26.png]



[image: image27.png]


 Tulajdonságok és előnyök
•
Bevált, nem vezérelt WoWa töltési profil egyműszakos alkalmazásokra
•
LED kijelző a töltési státusz gyors felismeréséhez
•
80%-os és 100%-os töltési szint, áramtöltési státusz, kiegyenlítő töltés, valamint zavarok kijelzése LED segítségével
•
A hét végére programozható automatikus kiegyenlítő töltés az egyes cellák áramkülönbségének csökkentésére 
•
Megbízható és teljesen automatikus Auto-Start a töltési folyamat indításához 5” késleltetéssel
•
Biztonsági lekapcsolás a túltöltés elkerülésére zavarok esetén
•
Hibadiagnózis  és -kijelzés LED segítségével
•
STOP gomb a töltési ciklus kockázatmentes megszakításához minden tetszőleges állapotban
[image: image28.png]


 Kijelző
Tension WoWa 
[image: image29.jpg]{1-phasig/3-phasig) S}DP
Torion Wowia
=
a‘n/

o





	[image: image30.png]



	[image: image31.png]





	
	MÉRETEK mm-ben

	A HÁZ
TÍPUSA
	Mag.
(H)
	Szél.
(B)
	Mélys.
(T)

	B/XL
	310
	500
	300

	S
	800
	500
	400

	N
	1000
	500
	400

	L
	1100
	600
	500

	XL
	1200
	700
	550





•
Automatikus vezérléskorlátozás 2,40 V/cella feszültségnél
•
Az utántöltési folyamat kiigazítása az akkumulátorba visszavezetett 
Ah-mennyiségnek megfelelően
•
Automatikus kiegyenlítő töltés
•
Töltésbeállítás kijelzése: 

•
Ah visszavezetve az akkumulátorba (Ah)
•
Teljes töltési idő (óra:perc)
•
Max. akkumulátorfeszültség (V)
•
Maximális kezdeti áram
[image: image32.png]


 Készülékház
•
Epoxi bevonat
•
Standard RAL 9005B fekete és RAL 9010L fehér 
	Sz.
	Funkció
	Sz.
	Funkció

	1
	Töltés típusa (feszültség/áram)
	5
	Hiba

	2
	Akku csatlakoztatva / töltés
	6
	BE / KI gomb

	3
	Töltés utolsó állapota 
(töltés 80%-a)
	7
	Kiegyenlítő töltés

	4
	Töltés befejezve
	
	


[image: image33.png]


 Alkalmazás
Fiamm Motive Power energy plus
	kis 
terhelésű üzem
	normál 
terhelésű üzem
	nagy 
terhelésű üzem


A felhasználási területek definíciója
1.
Kis terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem alacsony, kevesebb mint 60 %-os K5 kapacitív terheléssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.

2.
Normál terhelésű üzem
•
Egy- vagy kétműszakos üzem 80 %-os K5 kapacitív kisütéssel. 
Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.

3.
Nagy terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem 80 %-os K5 kisütésekkel és magas terhelőáramokkal.
•
Közbenső töltési üzemmód az üzemelési kapacitás növeléséhez. 
•
Többműszakos üzem cserélhető akkumulátorokkal vagy anélkül.
•
Magas hőmérsékletű. környezet

Hatékony töltési technológia 
alapfelhasználásokra
[image: image34.png]


 Tension Wsa 12
[image: image35.png]


 Tension Wsa 8 puls
A Fiamm Motive Power Tension Wsa 12 típusú, Wsa töltési profillal működő töltőkészüléke különösen alkalmas egyműszakos üzemi használatra, ahol a 9 órás töltési idők elegendőek. 
A Fiamm Motive Power Tension Wsa 8 puls típusú töltőkészüléke magas színvonalú technikával rendelkezik. A Wsa-Puls töltési profil alkalmassá teszi a töltőkészüléket az egy- és kétműszakos üzemben való használatra. A töltési idők 7,5 órától 10 óráig terjednek.
[image: image36.png]


 Műszaki specifikációk
•
Áramcsatlakozás: 
230 V - 50/60 Hz (1 fázisú); 230/400 V - 50/60 Hz (3 fázisú) 
•
Illesztés a hálózati feszültséghez: - 6 %; + 6 %; + 10 %
•
Akkumulátor-kapacitástartomány névleges feszültségnél: 
121÷1500 Ah (Wsa 12); 176÷1200 Ah (Wsa 8 puls)

•
Normál töltési idő: 9 - 14 h (Wsa 12); 7,5 - 10 h (Wsa 8 puls)

•
Hálózati és akkumulátorkábel: készülékkel együtt szállítva, hossz 
3,0 m, AC bemeneti (védőérintkezős vagy CEE) és DC kimeneti 
csatlakozóval
•
Szóró transzformátor, rézhuzal kettős lakkozással, F osztály, nem mérgező epoxi bevonattal, kemencében szárítva
•
EMC-védelem; kábeljelölés a biztonsági szabványok szerint
[image: image37.png]


 Kijelző

[image: image38.png]Tension Wsa 12

Tension Wes 12

Tension Wsa 8 puls ® O

Tencion Wes 8 puls

HEAMM
®








[image: image39.png]


 Tulajdonságok és előnyök
• 
A kiváló minőségű, az egyműszakos üzemben használható (Wsa 12), valamint az egy- és kétműszakos üzemben használható (Wsa 8 puls) töltőkészülékek kifizetődő beruházások. 
• 
Teljesen automatikus töltési folyamat: a töltési folyamat a töltőkészülék csatlakoztatása és az önteszt után 8 másodperccel automatikusan elkezdődik. A lekapcsolást nem lehet elfelejteni, és mindig rendelkezésre áll egy feltöltött akkumulátor.
• 
Automatikus kiegyenlítő töltés: az egyes akkumulátorcellák feszültségkülönbségeinek kiegyenlítésére, és ezáltal az akkumulátor élettartamának optimálására
• 
Automatikus kiegyenlítő töltés: az akkumulátorok hosszabb nyugalmi idők után is teljesen működőképesek.
• 
Hibadiagnózis és biztonsági lekapcsolások: a zavarok kellő időben felismerhetők, és így az akkumulátort védeni lehet a sérüléstől.
• 
LED kijelző a töltési státusz gyors felismeréséhez
• 
Automatikus töltésfunkció teszt: ha a töltési folyamat előtt megnyomják a STOP gombot, elindul a funkcióteszt, ami automatikusan átkapcsol a töltési folyamatra. 
• 
Diffúziós impulzus: egy optimális teljesítmény mindig rendelkezésre áll.

[image: image40.png]


 Készülékház
•
Epoxi bevonat
•
Standard RAL 9005B fekete és RAL 9010L fehér 
	Sz.
	Funkció
	Sz.
	Funkció

	1
	Akku csatlakoztatva / töltés
	3 
	Töltés befejezve

	2
	Töltés utolsó állapota 
(töltés 80%-a)
	4
	Kiegyenlítő töltés


[image: image41.png]


 Alkalmazás
Fiamm Motive Power energy plus
	kis 
terhelésű üzem
	normál 
terhelésű üzem
	nagy 
terhelésű üzem


[image: image42.png]



Bevált és korszerű töltési technológia
[image: image43.png]


 Tension Wsa air
A Fiamm Motive Power Tension Wsa air típusú töltőkészüléke egyesíti a töltési technika alapfunkcióit és kiemelkedő tulajdonságait. A bevált Fiamm Motive Power Ah – kiegyenlítés speciális algoritmusokkal a töltés optimalizálására – biztonságos teljes feltöltést garantál minden kisütési állapotra, a bemeneti feszültség ingadozásaitól függetlenül. Lehetséges töltési profilok: 6 – 10 órás töltési idők egy- és többműszakos üzemre, alkalomszerű feltöltés és rövid töltési idők levegő hozzákeveréssel a gazdaságosabb működés érdekében.

[image: image44.png]


 Műszaki specifikációk
•
Áramcsatlakozás: 
230 V - 50/60 Hz (1 fázisú); 230/400 V - 50/60 Hz (3 fázisú) 
•
Illesztés a hálózati feszültséghez: - 6%; +6%; +10% 

•
Akkumulátor-kapacitástartomány névleges feszültségnél: 170÷1200 Ah 

•
Normál töltési idő: 6 -10 h 
•
Légszivattyú modul a légkeringtetéshez
•
Hálózati és akkumulátorkábel: készülékkel együtt szállítva, hossz 
3,0 m, AC bemeneti (védőérintkezős vagy CEE) és DC kimeneti 
csatlakozóval
•
Szóró transzformátor, rézhuzal kettős lakkozással, F osztály, nem mérgező epoxi bevonattal, kemencében szárítva
•
EMC-védelem; kábeljelölés a biztonsági szabványok szerint 

[image: image45.png]


 Tulajdonságok és előnyök
•
Kiváló minőségű töltőkészülékek, sorozatgyártásban légkeringtetéssel
•
Új töltőkészülék-vezérlés, a megbízhatóság és precizitás érdekében kiváló minőségű komponensekkel felszerelve
[image: image46.png]


 Kijelző
[image: image47.jpg]Tension Wsa air

Tension Wsa air

<





[image: image48.png]






•
Teljesen automatikus töltési folyamat: a töltési folyamat a töltőkészülék csatlakoztatása és az önteszt után 8 másodperccel automatikusan elkezdődik. A lekapcsolást nem lehet elfelejteni, és mindig rendelkezésre áll egy feltöltött akkumulátor. 

•
Automatikus kiegyenlítő töltés: az egyes akkumulátorcellák feszültségkülönbségeinek kiegyenlítésére, és ezáltal az akkumulátor élettartamának optimálására
•
Automatikus kiegyenlítő töltés: az akkumulátorok hosszabb nyugalmi idők után is teljesen működőképesek.

•
A légkeringtetés vezérlése: a gazdaságosabb működés érdekében pl. rövidebb töltési idők és ezzel összefüggő hosszabb akkumulátor-felhasználhatóság (a szivattyú utólag is felszerelhető). 

•
Hibadiagnózis és biztonsági lekapcsolások: a zavarok kellő időben felismerhetők, és így az akkumulátort védeni lehet a sérüléstől. 

•
LED kijelző a töltési státusz gyors felismeréséhez
•
Automatikus töltésfunkció teszt: ha a töltési folyamat előtt megnyomják a STOP gombot, elindul a funkcióteszt, ami automatikusan átkapcsol a töltési folyamatra. 

•
Bevált Wsa töltési profil a ZVEI és EU szabványok szerint: 6 – 10 órás töltési idők levegő hozzákeveréssel egy- és többműszakos üzemre, valamint alkalomszerű feltöltés és rövid töltési idők.

[image: image49.png]


 Készülékház
•
Epoxi bevonat
•
Standard RAL 9005B fekete és RAL 9010L fehér 
	Sz.
	Funkció
	Sz.
	Funkció

	1
	Akku csatlakoztatva / töltés
	3 
	Töltés befejezve

	2
	Töltés utolsó állapota 
(töltés 80%-a)
	4
	Kiegyenlítő töltés


[image: image50.png]


 Alkalmazás
Fiamm Motive Power energy plus elektrolit-keringtetéssel
	kis 
terhelésű üzem
	normál 
terhelésű üzem
	nagy 
terhelésű üzem


A felhasználási területek definíciója
1.
Kis terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem alacsony, kevesebb mint 60 %-os K5 kapacitív terheléssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.

2.
Normál terhelésű üzem
•
Egy- vagy kétműszakos üzem 80 %-os K5 kapacitív kisütéssel. 
Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.

3.
Nagy terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem 80 %-os K5 kisütésekkel és magas terhelőáramokkal.
•
Közbenső töltési üzemmód az üzemelési kapacitás növeléséhez. 
•
Többműszakos üzem cserélhető akkumulátorokkal vagy anélkül.
•
Magas hőmérsékletű. környezet

[image: image51.png]B BunBpunyuesen sujo ueBumpUY SRR 500750





Élenjáró akkumulátortöltési technika minden alkalmazásra





Fiamm Motive Power


50 Hz töltőkészülékek


Tension Wa 


Tension WoWa 


Tension Wsa 12 


Tension Wsa 8 puls 


Tension Wsa air





1 rendszer





Jármű +�akkumulátor +�töltőkészülék





Tension Wa (3 fázisú)





(1 fázisú / 3 fázisú)





2005.10 Műszaki változtatások előzetes bejelentés nélkül lehetségesek.





Európai központ:





EnerSys S.r.L.


Viale Europa, 73/A


36075 Montecchio M. (VI)�ITALY


Tel.: +39 0444 607811


Fax: +39 0444 607911





� HYPERLINK "http://www.enersys-fmp.com" ��www.enersys-fmp.com�





Fiamm Motive Power


Marktstr. 10 (Großmarkt)


50968 Köln - GERMANY


Tel: +49(0221)3980793-0


Fax: +49(0221)3980793-20








PAGE  
2

