[image: image1.png]Fiamm Motive Power
Tension Wa

Tension WoWa
Tension Wsa 12
Tension Wsa 8 puls
Tension Wsa air





[image: image2.png]


 Tension Wa

	Készülék-
típus
	Kapacitás-hozzárendelés töltési időnél*
	Ház
	Teljesítmény
	Hálózati
áramfelv.
	Előtét-biztosító
gL/gG (lomha)
	Súly
	Lamellás
biztosító
	Töltőkábel-
keresztmetszet


	Tension Wa
	10 h - 12 h
	
	kVA
	A / φ
	A
	kg
	A
	mm2


	E
	12/15 
	90 - 115
	B/L 
	0,3 
	1,2 
	4 
	9,4 
	16 
	10 

	E
	12/20 
	120 -150
	B/L 
	0,4 
	1,6 
	4 
	9,5 
	20 
	10 

	E
	12/25 
	150 - 185
	B/L 
	0,5 
	2,0 
	4 
	9,7 
	25 
	10 

	E
	12/30 
	180 - 225
	B/L 
	0,6 
	2,4 
	4 
	10,3 
	35 
	10 

	E
	12/40 
	240 - 300
	B/L 
	0,8 
	3,3 
	6 
	11,5 
	40 
	10 

	E
	12/50 
	300 - 370
	B/L 
	1,0 
	4,1 
	6 
	14,8 
	50 
	16 

	E
	12/60 
	360 - 450
	B/L 
	1,1 
	4,8 
	8 
	17 
	63 
	16 


	E 24/15 
	90 - 115
	B/L
	0,6
	2,4
	4
	10,4
	16
	10

	E 24/20 
	120 - 150
	B/L
	0,8
	3,2
	6
	11,5
	20
	10

	E 24/25 
	150 - 185
	B/L
	0,9
	3,9
	6
	17,5
	25
	10

	E 24/30 
	180 - 225
	B/L
	1,1
	4,7
	6
	19
	35
	10

	E 24/40 
	240 - 300
	B/L
	1,5
	6,5
	8
	21,5
	40
	10

	E 24/50 
	300 - 370
	B/XL
	1,9
	8,2
	10
	25
	50
	16

	E 24/60 
	360 - 450
	B/XL
	2,2
	9,5
	12
	28
	63
	16

	E 24/80 
	480 - 600
	S
	2,54
	12,97
	16
	49
	80
	25

	E 24/100 
	600 - 750
	S
	3,18
	16,22
	20
	53
	100
	25

	E 24/120 
	720 - 900
	S
	3,82
	19,46
	25
	66
	125
	35

	D 24/60 
	360 - 450
	S
	2,3
	3,2
	6
	62
	63
	16

	D 24/80 
	480 - 600
	S
	3,0
	4,3
	6
	65
	80
	25

	D 24/100 
	600 - 750
	S
	3,8
	5,4
	8
	66
	100
	25

	D 24/120 
	720 - 900
	S
	4,6
	6,5
	8
	68
	125
	35

	D 24/140 
	840 - 1050
	S
	5,3
	7,6
	10
	72
	160
	35

	D 24/160 
	960 - 1200
	S
	6,1
	8,6
	10
	78
	160
	50

	D 24/180 
	1080 - 1350
	N
	6,8
	9,7
	12
	80
	200
	50


	E 36/15 
	90 - 115
	B/L
	0,9
	3,6
	6
	16,4
	16
	10

	E 36/20 
	120 - 150
	B/L
	1,2
	4,8
	6
	17
	20
	10

	E 36/25 
	150 - 185
	B/L
	1,4
	5,9
	8
	18,5
	25
	10

	E 36/30 
	180 - 225
	B/L
	1,7
	7,1
	10
	24
	35
	10

	E 36/40 
	240 - 300
	B/XL
	2,3
	9,8
	12
	25
	40
	10

	E 36/50 
	300 - 370
	B/XL
	2,9
	12,3
	16
	49
	50
	16

	E 36/60 
	360 - 450
	S
	2,86
	14,33
	20
	51
	63
	16

	E 36/80 
	480 - 600
	S
	3,82
	19,11
	25
	54
	80
	25

	E 36/100 
	600 - 750
	S
	4,77
	23,89
	32
	57
	100
	25

	E 36/120 
	720 - 900
	S
	5,72
	28,67
	40
	61
	125
	35

	D 36/60 
	360 - 450
	S
	3,4
	4,9
	6
	62
	63
	16

	D 36/80 
	480 - 600
	S
	4,6
	6,5
	8
	65
	80
	25

	D 36/100 
	600 - 750
	S
	5,7
	8,1
	10
	76
	100
	35

	D 36/120 
	720 - 900
	S
	6,8
	9,7
	10
	82
	125
	35

	D 36/140 
	840 - 1050
	S
	8,0
	11,4
	12
	84
	160
	35


	E 48/30 
	180 - 225
	B/XL
	1,91
	9,47
	12
	29
	35
	10

	E 48/40 
	240 - 300
	S
	2,54
	12,63
	16
	47
	40
	16

	E 48/60 
	360 - 450
	S
	3,82
	18,94
	25
	49
	63
	16

	E 48/80 
	480 - 600
	S
	5,09
	25,25
	32
	76
	80
	25

	E 48/100 
	600 - 750
	S
	6,36
	31,56
	40
	80
	100
	25

	E 48/120 
	720 - 900
	N
	7,63
	37,88
	50
	85
	125
	35

	D 48/60 
	360 - 450
	S
	4,6
	6,5
	8
	65
	63
	16

	D 48/80 
	480 - 600
	S
	6,1
	8,6
	10
	72
	80
	25

	D 48/100 
	600 - 750
	S
	7,6
	10,8
	12
	78
	100
	25

	D 48/120 
	720 - 900
	N
	9,1
	13,0
	16
	90
	125
	35

	D 48/140 
	840 - 1050
	N
	10,6
	15,1
	16
	106
	160
	35

	D 48/160 
	960 - 1200
	N
	12,2
	17,3
	20
	116
	160
	50


Tension Wa

	Háztípus
	Mag.
	Szél.
	Mélys. 

	
	mm 
	mm 
	mm 


	B/L 
	290 
	450 
	280 

	B/XL 
	310 
	500 
	300 

	S 
	800 
	500 
	400 

	N 
	1000 
	500 
	400 





	Fali / álló készülék
	*
Minden töltési idő 80%-ig kisütött akkumulátorra és 30 ºC-os elektrolit-hőmérsékletre 
vonatkozik.


Védettség: IP 20 (más védettség kérésre).


Érintésvédelmi osztály: 1. 
Hőmérséklettartomány: 0-tól 35 (C-ig


[image: image3.png]


 Tension Wa

	Készülék-
típus
	Kapacitás-hozzárendelés töltési időnél*
	Ház
	Teljesítmény
	Hálózati
áramfelv.
	Előtét-biztosító
gL/gG (lomha)
	Súly
	Lamellás
biztosító
	Töltőkábel-
keresztmetszet


	Tension Wa
	10 h - 12 h
	
	kVA
	A / φ
	A
	kg
	A
	mm2


	E 72/60 
	360 - 450
	S
	5,72
	28,15
	40
	77
	63
	16

	E 72/80 
	480 - 600
	S
	7,63
	37,53
	50
	81
	80
	25

	E 72/100 
	600 - 750
	N
	9,54
	46,91
	63
	83
	100
	2

	E 72/120 
	720 - 900
	N
	11,45
	56,29
	80
	86
	125
	35

	D 72/60 
	360 - 450
	S
	6,8
	9,8
	10
	88
	63
	16

	D 72/80 
	480 - 600
	S
	9,2
	13,0
	16
	95
	80
	25

	D 72/100 
	600 - 750
	N
	11,4
	16,2
	20
	98
	100
	25

	D 72/120 
	720 - 900
	N
	13,6
	19,4
	20
	111
	125
	35

	D 72/140 
	840 - 1050
	N
	16,0
	22,8
	25
	139
	160
	35


	E 80/40 
	240 - 300
	S
	4,24
	20,81
	25
	57
	40
	16

	E 80/50 
	300 - 370
	S
	5,30
	26,01
	32
	77
	50
	16

	E 80/60 
	360 - 450
	S
	6,36
	31,22
	40
	81
	63
	16

	E 80/80 
	480 - 600
	S
	8,48
	41,62
	50
	90
	80
	25

	E 80/100 
	600 - 750
	N
	10,60
	52,03
	63
	99
	100
	25

	E 80/120 
	720 - 900
	N
	12,72
	62,43
	80
	110
	125
	35

	D 80/60 
	360 - 450
	S
	7,4
	10,7
	12
	80
	63
	16

	D 80/80 
	480 - 600
	S
	10,0
	14,4
	16
	81
	80
	25

	D 80/100 
	600 - 750
	N
	12,3
	17,7
	20
	106
	100
	25

	D 80/120 
	720 - 900
	N
	15,1
	21,6
	25
	114
	125
	35

	D 80/140 
	840 - 1050
	N
	17,8
	25,3
	25
	150
	160
	35

	D 80/160 
	960 - 1200
	N
	20,0
	28,8
	32
	162
	160
	50


	D 96/60 
	360 - 450
	N
	9,2
	13,0
	16
	93
	63
	16

	D 96/80 
	480 - 600
	N
	12,2
	17,2
	20
	115
	80
	25

	D 96/100 
	600 - 750
	N
	15,2
	21,6
	25
	124
	100
	25

	D 96/120 
	720 - 900
	N
	18,2
	26,0
	32
	134
	125
	35


[image: image4.png]


 Tension WoWa

	Készülék-
típus
	Kapacitás-hozzárendelés töltési időnél*
	Ház
	Teljesítmény
	Hálózati
áramfelv.
	Előtét-biztosító
gL/gG (lomha)
	Súly
	Lamellás
biztosító
	Töltőkábel-
keresztmetszet


	Tension 
WoWa
	7 h - 8 h
	
	kVA
	A / φ
	A
	kg
	A
	mm2


	E 24/60 
	300 - 330
	S
	1,91
	9,73
	12
	46
	63
	16

	E 24/80 
	400 - 440
	S
	2,54
	12,97
	16
	49
	80
	25

	E 24/100 
	500 - 550
	S
	3,18
	16,22
	20
	53
	100
	25

	E 24/120 
	600 - 660
	S
	3,82
	19,46
	25
	68
	125
	35

	E 24/140 
	700 - 770
	S
	4,45
	22,70
	25
	72
	160
	35

	D 24/50 
	250 - 275
	S
	1,9
	2,7
	4
	55
	50
	16

	D 24/60 
	300 - 330
	S
	2,3
	3,2
	6
	63
	63
	16

	D 24/80 
	400 - 440
	S
	3,0
	4,3
	6
	65
	80
	25

	D 24/100 
	500 - 550
	S
	3,8
	5,4
	8
	68
	100
	25

	D 24/120 
	600 - 660
	S
	4,6
	6,5
	8
	79
	125
	35

	D 24/140 
	700 - 770
	S
	5,3
	7,6
	10
	96
	160
	35

	D 24/160 
	800 - 880
	N
	6,1
	8,6
	10
	101
	160
	50

	D 24/180 
	900 - 990
	N
	6,8
	9,7
	12
	105
	200
	50

	D 24/200 
	1000 - 1100
	N
	7,6
	10,8
	12
	120
	200
	70


	E 36/60 
	300 - 330
	S
	2,86
	14,33
	20
	51
	63
	16

	E 36/80 
	400 - 440
	S
	3,82
	19,11
	25
	58
	80
	25

	E 36/100 
	500 - 550
	S
	4,77
	23,89
	32
	63
	100
	25

	E 36/120 
	600 - 660
	S
	5,72
	28,67
	40
	72
	125
	35

	E 36/140 
	700 - 770
	S
	6,68
	33,44
	40
	77
	160
	35

	D 36/100 
	500 - 550
	S
	5,7
	8,1
	10
	76
	100
	35

	D 36/120 
	600 - 660
	S
	6,8
	9,7
	10
	88
	125
	35

	D 36/140 
	700 - 770
	S
	8,0
	11,4
	12
	99
	160
	35

	D 36/160 
	800 - 880
	N
	9,1
	13,0
	16
	106
	160
	50

	D 36/180 
	900 - 990
	L
	10,3
	14,6
	16
	115
	200
	50

	D 36/200 
	1000 - 1100
	L
	11,3
	16,2
	20
	139
	200
	70


	E 48/60 
	300 - 330
	S
	3,82
	18,94
	25
	52
	63
	16

	E 48/80 
	400 - 440
	S
	5,09
	25,25
	32
	70
	80
	25

	E 48/100 
	500 - 550
	S
	6,36
	31,56
	40
	80
	100
	25

	E 48/120 
	600 - 660
	N
	7,63
	37,88
	50
	85
	125
	35

	E 48/140 
	700 - 770
	N
	8,90
	44,19
	50
	89
	160
	35

	D 48/60 
	300 - 330
	S
	4,6
	6,5
	8
	85
	63
	16

	D 48/80 
	400 - 440
	S
	6,1
	8,6
	10
	96
	80
	25

	D 48/100 
	500 - 550
	S
	7,6
	10,8
	12
	104
	100
	25

	D 48/120 
	600 - 660
	N
	9,1
	13,0
	16
	125
	125
	35

	D 48/140 
	700 - 770
	N
	10,6
	15,1
	16
	136
	160
	35

	D 48/160 
	800 - 880
	N
	12,2
	17,3
	20
	165
	160
	50

	D 48/180 
	900 - 990
	N
	13,6
	19,4
	20
	186
	200
	50

	D 48/200 
	1000 - 1100
	L
	15,2
	21,6
	25
	198
	200
	50

	D 48/220 
	1100 - 1210
	L
	16,7
	23,8
	25
	210
	250
	70

	D 48/240 
	1200 - 1320
	L
	18,2
	25,9
	32
	220
	250
	70

	D 48/260 
	1300 - 1430
	XL
	19,8
	28,1
	32
	225
	315
	95

	D 48/280 
	1400 - 1540
	XL
	21,3
	30,2
	32
	230
	315
	95

	D 48/300 
	1500 - 1650
	XL
	22,8
	32,4
	40
	235
	315
	95


	E 72/60 
	300 - 330
	N
	5,72
	28,15
	40
	77
	63
	16

	E 72/80 
	400 - 440
	N
	7,63
	37,53
	50
	83
	80
	25

	E 72/100 
	500 - 550
	N
	9,54
	46,91
	63
	93
	100
	25

	E 72/120 
	600 - 660
	N
	11,45
	56,29
	80
	103
	125
	35

	D 72/60 
	300 - 330
	S
	6,8
	9,8
	10
	110
	63
	16

	D 72/80 
	400 - 440
	S
	9,2
	13,0
	16
	118
	80
	25

	D 72/100 
	500 - 550
	N
	11,4
	16,2
	20
	121
	100
	25

	D 72/120 
	600 - 660
	N
	13,6
	19,4
	20
	137
	125
	35

	D 72/140 
	700 - 770
	N
	16,0
	22,8
	25
	164
	160
	35

	D 72/160 
	800 - 880
	L
	18,0
	26,0
	32
	185
	160
	50

	D 72/180 
	900 - 990
	L
	20,4
	29,1
	32
	200
	200
	50

	D 72/200 
	1000 - 1100
	XL
	22,8
	32,4
	40
	220
	200
	70


Tension WoWa

	Háztípus
	Mag.
	Szél.
	Mélys. 

	
	mm 
	mm 
	mm 


	S 
	800 
	500 
	400 

	N 
	1000 
	500 
	400 

	L 
	1100 
	600 
	480 

	XL 
	1200 
	700 
	550 





	Fali / álló készülék
	*
Minden töltési idő 80%-ig kisütött akkumulátorra és 30 ºC-os elektrolit-hőmérsékletre 
vonatkozik.


Védettség: IP 20 (más védettség kérésre).


Érintésvédelmi osztály: 1. 
Hőmérséklettartomány: 0-tól 35 (C-ig


[image: image5.png]


 Tension WoWa

	Készülék-
típus
	Kapacitás-hozzárendelés töltési időnél*
	Ház
	Teljesítmény
	Hálózati
áramfelv.
	Előtét-biztosító
gL/gG (lomha)
	Súly
	Lamellás
biztosító
	Töltőkábel-
keresztmetszet


	Tension 
WoWa
	7 h - 8 h
	
	kVA
	A / φ
	A
	kg
	A
	mm2


	E 80/60 
	300 - 330
	N
	6,36
	31,22
	40
	82
	63
	16

	E 80/80 
	400 - 440
	N
	8,48
	41,62
	50
	92
	80
	25

	E 80/100 
	500 - 550
	N
	10,60
	52,03
	63
	102
	100
	25

	E 80/120 
	600 - 660
	N
	12,72
	62,43
	80
	115
	125
	35

	D 80/60 
	300 - 330
	S
	7,4
	10,7
	12
	105
	63
	16

	D 80/80 
	400 - 440
	N
	10,0
	14,4
	16
	122
	80
	25

	D 80/100 
	500 - 550
	N
	12,3
	17,7
	20
	130
	100
	25

	D 80/120 
	600 - 660
	N
	15,1
	21,6
	25
	145
	125
	35

	D 80/140 
	700 - 770
	N
	17,8
	25,3
	25
	190
	160
	35

	D 80/160 
	800 - 880
	L
	20,0
	28,9
	32
	205
	160
	50

	D 80/180 
	900 - 990
	XL
	22,5
	32,3
	40
	215
	200
	50

	D 80/200 
	1000 - 1100
	XL
	24,6
	36,0
	40
	232
	200
	70

	D 80/220 
	1100 - 1210
	XL
	27,1
	39,6
	40
	244
	250
	70

	D 80/240 
	1200 - 1320
	XL
	29,5
	43,2
	50
	256
	250
	70


	D 96/60 
	300 - 330
	N
	9,2
	13,0
	16
	122
	63
	16

	D 96/80 
	400 - 440
	N
	12,2
	17,2
	20
	135
	80
	25

	D 96/100 
	500 - 550
	N
	15,2
	21,6
	25
	141
	100
	25

	D 96/120 
	600 - 660
	N
	18,2
	26,0
	32
	160
	125
	35

	D 96/140 
	700 - 770
	L
	21,4
	30,4
	32
	193
	160
	35

	D 96/160 
	800 - 880
	L
	24,0
	34,7
	40
	210
	160
	50

	D 96/180 
	900 - 990
	XL
	27,0
	38,8
	40
	222
	200
	50

	D 96/200 
	1000 - 1100
	XL
	29,5
	43,2
	50
	245
	200
	70


[image: image6.png]


 Tension Wsa 12 

[image: image7.png]


 Tension Wsa 8 puls
	Készülék-
típus
	Kapacitás-hozzárendelés töltési időnél*
	Ház
	Teljesítmény
	Hálózati
áramfelv.
	Előtét-biztosító
gL/gG (lomha)
	Súly
	Lamellás
biztosító
	Töltőkábel-
keresztmetszet


	Tension 
Wsa 12
	9 h - 11 h 12 h - 14 h
	
	kVA
	A / φ
	A
	kg
	A
	mm2


	E 24/20 
	121 – 150      151 - 200
	G 1
	0,75
	3,2
	6
	21
	63
	10

	E 24/25 
	151 - 190       201 - 250
	G 1
	0,90
	3,9
	6
	22
	63
	10

	E 24/30 
	191 - 230       251 - 300
	G 1
	1,10
	4,7
	10
	23
	63
	10

	E 24/35 
	231 - 260       301 - 350
	G 1
	1,30
	5,5
	10
	24
	63
	16

	E 24/40 
	261 - 295       351 - 400
	G 1
	1,50
	6,5
	10
	25
	63
	16

	E 24/45 
	296 - 330       401 - 450
	G 1
	1,60
	7,0
	10
	26
	63
	16

	E 24/50 
	331 - 390       451 - 500
	G 1
	1,90
	8,2
	16
	28
	63
	16

	E 24/60 
	391 - 450       501 - 600
	G 2
	2,20
	9,5
	16
	46
	100
	25

	E 24/70 
	451 - 520       601 - 700
	G 2
	2,60
	11,3
	16
	47
	100
	25

	E 24/80 
	521 - 580       701 - 800
	G 2
	3,10
	13,4
	16
	49
	125
	25

	E 24/90 
	581 - 650       801 - 900
	G 2
	3,30
	14,1
	16
	53
	125
	25

	D 24/100 
	651 - 790       901 -1000
	G 3
	3,80
	5,4
	10
	76
	160
	35

	D 24/125 
	791 - 970     1001 -1250
	G 3
	4,80
	6,9
	10
	78
	160
	35

	D 24/150 
	 971 - 1100     1251 -1500
	G 3
	5,90
	8,5
	16
	87
	200
	50


	E 48/25 
	151 - 190      201 - 250 
	G 2
	1,80
	7,8
	10
	43
	63
	10

	E 48/30 
	191 - 230      251 - 300 
	G 2
	2,20
	9,5
	16
	49
	63
	10

	E 48/35 
	231 - 260      301 - 350 
	G 2
	2,60
	11,2
	16
	51
	63
	16

	E 48/40 
	261 - 295      351 - 400 
	G 2
	3,20
	13,9
	16
	53
	63
	16

	D 48/45 
	296 - 330      401 - 450 
	G 3
	3,40
	5,0
	10
	68
	63
	16

	D 48/50 
	331 - 390      451 - 500 
	G 3
	3,60
	5,2
	10
	70
	63
	16

	D 48/60 
	391 - 450      501 - 600 
	G 3
	4,40
	6,3
	10
	72
	125
	25

	D 48/70 
	451 - 520      601 - 700 
	G 3
	5,20
	7,5
	10
	74
	125
	25

	D 48/80 
	521 - 580      701 - 800 
	G 3
	6,00
	8,6
	16
	76
	125
	25

	D 48/90 
	581 - 650      801 - 900 
	G 3
	6,90
	10,0
	16
	79
	125
	25

	D 48/100 
	651 - 790      901 -1000 
	G 3
	7,40
	10,6
	16
	82
	160
	35

	D 48/125 
	791 - 970    1001 -1250 
	G 3
	9,00
	13,0
	16
	86
	160
	35


	D 80/25 
	151 - 190      201 - 250 
	G 2
	3,00
	13,0
	16
	49
	63
	10

	D 80/30 
	191 - 230      251 - 300 
	G 3
	4,20
	6,0
	10
	68
	63
	10

	D 80/35 
	231 - 260      301 - 350 
	G 3
	4,50
	6,3
	10
	70
	63
	16

	D 80/40 
	261 - 295      351 - 400 
	G 3
	5,20
	7,5
	10
	72
	63
	16

	D 80/45 
	296 - 330      401 - 450 
	G 3
	5,70
	8,1
	16
	74
	63
	16

	D 80/50 
	331 - 390      451 - 500 
	G 3
	6,20
	8,9
	16
	76
	63
	16

	D 80/60 
	391 - 450      501 - 600 
	G 3
	7,40
	10,7
	16
	79
	125
	25

	D 80/70 
	451 - 520      601 - 700 
	G 4
	8,90
	12,8
	16
	89
	125
	25

	D 80/80 
	521 - 580      701 - 800 
	G 4
	10,00
	14,4
	16
	95
	125
	25

	D 80/90 
	581 - 650      801 - 900 
	G 4
	11,20
	16,1
	20
	96
	125
	25

	D 80/100 
	651 - 790      901 -1000 
	G 4
	12,30
	17,7
	20
	106
	160
	35

	D 80/125 
	791 - 970    1001 -1250 
	G 4
	15,20
	21,6
	25
	116
	160
	35


	Tension 
Wsa 8 puls
	7.5 h - 8.5 h 8.5 h - 10 h
	
	kVA
	A / φ
	A
	kg
	A
	mm2


	E 24/30 
	176 - 210      211 - 240 
	G 1
	1,10
	4,7
	10
	23
	63
	10

	E 24/35 
	211 - 240      241 - 280 
	G 1
	1,30
	5,5
	10
	24
	63
	16

	E 24/40 
	241 - 280      281 - 320 
	G 1
	1,50
	6,5
	10
	25
	63
	16

	E 24/45 
	281 - 320      321 - 350 
	G 1
	1,60
	7,0
	10
	26
	63
	16

	E 24/50 
	321 - 350      351 - 420 
	G 1
	1,90
	8,2
	16
	28
	63
	16

	E 24/60 
	351 - 420      421 - 490 
	G 2
	2,20
	9,5
	16
	46
	100
	25

	E 24/70 
	421 - 490      491 - 560 
	G 2
	2,60
	11,3
	16
	47
	100
	25

	E 24/80 
	491 - 560      561 - 630 
	G 2
	3,10
	13,4
	16
	49
	125
	25

	E 24/90 
	561 - 630      631 - 710 
	G 2
	3,30
	14,1
	16
	53
	125
	25

	D 24/100 
	631 - 710      711 - 840 
	G 3
	3,80
	5,4
	10
	76
	160
	35

	D 24/125 
	711 - 840      841 -1000 
	G 3
	4,80
	6,9
	10
	78
	160
	35

	D 24/150 
	841 - 1000  1001-1200 
	G 3
	5,90
	8,5
	16
	87
	200
	50


	E 48/30 
	176 - 210      211 - 240 
	G 2
	2,20
	9,5
	16
	49
	63
	10

	E 48/35 
	211 - 240      241 - 280 
	G 2
	2,60
	11,2
	16
	51
	63
	16

	E 48/40 
	241 - 280      281 - 320 
	G 2
	3,20
	13,9
	16
	53
	63
	16


Tension Wsa 12

	Háztípus
	Mag.
	Szél.
	Mélys. 

	
	mm 
	mm 
	mm 


	G 1
	260
	410
	260

	G 2
	350
	575
	385

	G 3
	660
	575
	440

	G 4
	660
	575
	530





Tension Wsa 8 puls

	Háztípus
	Mag.
	Szél.
	Mélys. 

	
	mm 
	mm 
	mm 


	G 1
	260
	410
	260

	G 2
	380
	575
	380

	G 3
	690
	575
	440

	G 4
	690
	575
	540


[image: image8.png]


 Tension Wsa 8 puls

[image: image9.png]


 Tension Wsa air

	Készülék-
típus
	Kapacitás-hozzárendelés töltési időnél*
	Ház
	Teljesítmény
	Hálózati
áramfelv.
	Előtét-biztosító
gL/gG (lomha)
	Súly
	Lamellás
biztosító
	Töltőkábel-
keresztmetszet


	Tension 
Wsa 8 puls
	7.5 h - 8.5 h 8.5 h - 10 h
	
	kVA
	A / φ
	A
	kg
	A
	mm2


	D 48/45 
	281 - 320      321 - 350 
	G 3
	3,40
	5,0
	10
	68
	63
	16

	D 48/50 
	321 - 350      351 - 420 
	G 3
	3,60
	5,2
	10
	70
	63
	16

	D 48/60 
	351 - 420      421 - 490 
	G 3
	4,40
	6,3
	10
	72
	125
	25

	D 48/70 
	421 - 490      491 - 560 
	G 3
	5,20
	7,5
	10
	74
	125
	25

	D 48/80 
	491 - 560      561 - 630 
	G 3
	6,00
	8,6
	16
	76
	125
	25

	D 48/90 
	561 - 630      631 - 710 
	G 3
	6,90
	10,0
	16
	79
	125
	25

	D 48/100 
	631 - 710      711 - 840 
	G 3
	7,40
	10,6
	16
	82
	160
	35

	D 48/125 
	711 - 840      841 -1000 
	G 3
	9,00
	13,0
	16
	86
	160
	35


	D 80/30 
	176 - 210      211 - 240 
	G 3
	4,20
	6,0
	10
	68
	63
	10

	D 80/35 
	211 - 240      241 - 280 
	G 3
	4,50
	6,3
	10
	70
	63
	16

	D 80/40 
	241 - 280      281 - 320 
	G 3
	5,20
	7,5
	10
	72
	63
	16

	D 80/45 
	281 - 320      321 - 350 
	G 3
	5,70
	8,1
	16
	74
	63
	16

	D 80/50 
	321 - 350      351 - 420 
	G 3
	6,20
	8,9
	16
	76
	63
	16

	D 80/60 
	351 - 420      421 - 490 
	G 3
	7,40
	10,7
	16
	79
	125
	25

	D 80/70 
	421 - 490      491 - 560 
	G 4
	8,90
	12,8
	16
	89
	125
	25

	D 80/80 
	491 - 560      561 - 630 
	G 4
	10,00
	14,4
	16
	95
	125
	25

	D 80/90 
	561 - 630      631 - 710 
	G 4
	11,20
	16,1
	20
	96
	125
	25

	D 80/100 
	631 - 710      711 - 840 
	G 4
	12,30
	17,7
	20
	106
	160
	35

	D 80/125 
	711 - 840      841 -1000 
	G 4
	15,20
	21,6
	25
	116
	160
	35


	Tension 
Wsa air
	6 h - 8 h** 8 h - 10 h**
	
	kVA
	A / φ
	A
	kg
	A
	mm2


	E 24/30 
	170 - 200      201 - 260 
	G 1
	1,1
	4,7
	10
	23
	63
	10

	E 24/35 
	201 - 225      226 - 290 
	G 1
	1,3
	5,5
	10
	24
	63
	16

	E 24/40 
	226 - 255      256 - 320 
	G 1
	1,5
	6,5
	10
	25
	63
	16

	E 24/45 
	256 - 285      286 - 375 
	G 1
	1,6
	7,0
	10
	26
	63
	16

	E 24/50 
	286 - 320      321 - 420 
	G 1
	1,9
	8,2
	10
	28
	63
	16

	E 24/60 
	321 - 385      386 - 480 
	G 2
	2,2
	9,5
	10
	46
	100
	25

	E 24/70 
	386 - 445      446 - 560 
	G 2
	2,6
	11,3
	16
	47
	100
	25

	E 24/80 
	446 - 510      511 - 680 
	G 2
	3,1
	13,4
	16
	49
	125
	25

	E 24/90 
	511 - 575      576 - 750 
	G 2
	3,3
	14,1
	16
	53
	125
	25

	D 24/100 
	576 - 670      671 - 895 
	G 3
	3,8
	5,4
	10
	76
	160
	35

	D 24/125 
	671 - 800      801 -1000 
	G 3
	4,8
	6,9
	10
	78
	160
	35

	D 24/150 
	801 - 960      961 -1200 
	G 3
	5,9
	8,5
	16
	87
	200
	50


	E 48/ 30 
	170 - 200      201 - 260 
	G 2
	2,2
	9,5
	16
	49
	63
	10

	E 48/ 35 
	201 - 225      226 - 290 
	G 2
	2,6
	11,2
	16
	51
	63
	16

	E 48/ 40 
	226 - 255      256 - 320 
	G 2
	3,2
	13,9
	16
	53
	63
	16

	D 48/45 
	256 - 285      286 - 375 
	G 3
	3,4
	5,0
	10
	68
	63
	16

	D 48/50 
	286 - 320      321 - 420 
	G 3
	3,6
	5,2
	10
	70
	63
	16

	D 48/60 
	321 - 385      386 - 480 
	G 3
	4,4
	6,3
	10
	72
	125
	25

	D 48/70 
	386 - 445      446 - 560 
	G 3
	5,2
	7,5
	10
	74
	125
	25

	D 48/80 
	446 - 510      511 - 680 
	G 3
	6,0
	8,6
	16
	76
	125
	25

	D 48/90 
	511 - 575      576 - 750 
	G 3
	6,9
	10,0
	16
	79
	125
	25

	D 48/100 
	576 - 670      671 - 895 
	G 3
	7,4
	10,6
	16
	82
	160
	35

	D 48/125 
	671 - 800      801 -1000 
	G 3
	9,0
	13,0
	16
	86
	160
	35


	D 80/30 
	170 - 200      201 - 260 
	G 3
	4,2
	6,0
	10
	68
	63
	10

	D 80/35 
	201 - 225      226 - 290 
	G 3
	4,5
	6,3
	10
	70
	63
	16

	D 80/40 
	226 - 255      256 - 320 
	G 3
	5,2
	7,5
	10
	72
	63
	16

	D 80/45 
	256 - 285      286 - 375 
	G 3
	5,7
	8,1
	16
	74
	63
	16

	D 80/50 
	286 - 320      321 - 420 
	G 3
	6,2
	8,9
	16
	76
	63
	16

	D 80/60 
	321 - 385      386 - 480 
	G 3
	7,4
	10,7
	16
	79
	125
	25

	D 80/70 
	386 - 445      446 - 560 
	G 4
	8,9
	12,8
	16
	89
	125
	25

	D 80/80 
	446 - 510      511 - 680 
	G 4
	10,0
	14,4
	16
	95
	125
	25

	D 80/90 
	511 - 575      576 - 750 
	G 4
	11,2
	16,1
	20
	96
	125
	25

	D 80/100 
	576 - 670      671 - 895 
	G 4
	12,3
	17,7
	20
	106
	160
	35

	D 80/125 
	671 - 800      801 -1000 
	G 4
	15,2
	21,6
	25
	116
	160
	35


Tension Wsa air

	Háztípus
	Mag.
	Szél.
	Mélys. 

	
	mm 
	mm 
	mm 


	G 1
	260
	410
	260

	G 2
	350
	575
	385

	G 3
	660
	575
	440

	G 4
	660
	575
	530





	Fali / álló készülék
	*
Minden töltési idő 80%-ig kisütött akkumulátorra és 30 ºC-os elektrolit-hőmérsékletre 
vonatkozik.


Védettség: IP 20 (más védettség kérésre).


Érintésvédelmi osztály: 1. 
Hőmérséklettartomány: 0-tól 35 (C-ig

**
légkeringtetéssel


[image: image10.png]B BunBpunyuesen sujo ueBumpUY SRR 500750





Műszaki adatok


Fiamm Motive Power


Tension Wa 


Tension WoWa 


Tension Wsa 12 


Tension Wsa 8 puls 


Tension Wsa air





2005.09 Műszaki változtatások előzetes bejelentés nélkül lehetségesek.





Európai központ:





EnerSys S.r.L.


Viale Europa, 73/A


36075 Montecchio M. (VI)�ITALY


Tel.: +39 0444 607811


Fax: +39 0444 607911





� HYPERLINK "http://www.enersys-fmp.com" ��www.enersys-fmp.com�








PAGE  

